【遮阳】被动式建筑中的遮阳应用

绿建之窗 2022-03-10 14:37
下面这座2200㎡的公寓楼，名叫“布鲁克公寓”，位于浙江湖州长兴县，合作方是上海朗诗集团。公寓内部包括36个单间，6个两套间和2个三套间。这座建筑设计的独特在于：它可以比同类建筑节省95%的能耗。

没错。这是一座被动房，准确说是一座按照中国绿建三星、德国DGNB和美国LEED三重认证标准严格施工的超级被动房。
什么是被动式建筑？
简单来说，就是在设计之初便采用多种节能手段，不依靠太多外部能源就能良好运转的超低耗能建筑。
被动式建筑设计的方法有建筑朝向、建筑保温、建筑体形、建筑遮阳、最佳窗墙比、自然通风等等。比如在构造设计中采用良好的外墙和门窗隔热设计，选用合适的遮阳材料和玻璃等等。
总的来说，被动式建筑的认证标准只有一个，即：能耗。
被动式建筑的起源？
被动式建筑最早由德国人发明并推广。1991年，世界上第一个被动式房屋出现在德国达姆施达特市，目前已是国际认可的一种集高舒适度、低能耗、经济性于一体的节能建筑技术。
[image: image1.jpg]



建筑设计中的被动式节能技术
1、蓄热体的应用
在传统建筑中，主要通过对空气的直接制冷或加热来调节室内温度。而蓄热体是通过建筑材料的热惰性来维持室内温度的稳定性。
[image: image2.jpg]



2、建筑开窗
建筑开窗，首先是出于功能的考虑，以往设计中影响开窗的因素主要有景观、立面造型、通风采光等。因而在我国大部分地区往往采用南向大面积开窗，北向小面积开窗的做法，其次是考虑到节能与采光之间的平衡。
[image: image3.jpg]



3、场地规划设计
在建筑的设计中，通过场地的利用来遮挡或吸收太阳的辐射，利用或防止主导风向，增加或降低温湿度。利用地形、水体、植被以及群体建筑的布局来实现环境利用的最优化，达到节能的效果。
[image: image4.jpg]



4、单体设计
建筑节能设计中的被动式节能设计中，对于单体设计，主要是在具体的工作中，通过合理的平面布局实现自然的采光和通风。
[image: image5.jpg]



5、围护结构的保温隔热
在被动式建筑节能设计中，需要对建筑物的外墙、屋顶、门窗等采取良好的保温隔热措施，比如窗户的遮阳，通过卷帘或百叶等遮阳设施可以有效阻挡过多的太阳辐射进入室内，减少空调等能耗，实现建筑节能。
[image: image6.jpg]A\





（图示湘联外卷帘窗）
[image: image7.jpg]



（图示湘联中空玻璃内置百叶窗）
[image: image8.jpg]



（图示湘联内遮阳百叶窗）
[image: image9.jpg]



（图示湘联机翼百叶）
下面看一些被动式建筑的案例。
万达瑞华酒店
[image: image10.jpg]



万达瑞华酒店位于中国武汉，外立面由美克建筑事务所设计。建筑利用902块六角形铝制模块，向前倾斜一定角度，来保护房间免受太阳光辐射。
美丽华住宅
[image: image11.jpg]. h N\,




美丽华住宅（Miramar House ）位于葡萄牙，使用了铰链木制百叶窗遮阳系统。垂直板条百叶窗沿着建筑朝南和朝西向阳的立面安置，在炎热的夏季提供遮阳。它的特色是可以完全打开，在冬季阳光可以全部进入室内。
圭亚那大学图书馆
[image: image12.jpg]



位于法属圭亚那卡宴的圭亚那大学校园的图书馆，它方方面面都使用遮阳将表层封围起来。这个项目展示了简单的被动式解决方案怎样用于大型项目，以此来创造舒适的内外部环境。
被动式建筑主要依赖高性能围护结构、气密性、可调遮阳等建筑技术，而实现被动式超低能耗的难点在于技术的适宜性和多种技术的集成。因此，实现被动式超低能耗建筑需要更加科学合理地进行建筑设计，确定有效的建筑方案，提供实现既定目标的系统解决方案，提升建筑的科技含量和附加值。
PAGE  
2

