建筑结构丨《钢结构通用规范》要点解读！

建筑结构 2022-02-25 13:25
以下文章来源于非解构 ，作者鳗鱼

前言

《钢结构通用规范》已经在2022年1月1日起执行。《钢结构通用规范》共107条，源自现有标准99条、新增8条。本篇主要整理了《钢结构通用规范》中新增内容和《工程结构通用规范》涉及钢结构设计部分简述。
《钢结构通用规范》， GB55006-2021，以下简称《钢通规》。 🔹《工程结构通用规范》，GB55001-2021，以下简称《结构通规》。
《钢通规》中主要内容

(1) 规定了本规范的总体目标、要求、适用范围、以及与其他规范之间的关系。
(2)规定了钢结构的安全等级、使用年限应满足的性能要求、以及建造和使用阶段的要求等。
(3) 规定了钢结构的选材原则，以及在不同情况下钢材需满足的性能指标。
(4) 规定了构件及连接的强度、刚度和稳定性要求和构造要求，以及疲劳计算原则、验算方法等。
(5) 规定了门式刚架轻型房屋钢结构、多层和高层钢结构、大跨度钢结构、塔桅钢结构、钢筒仓、城市钢桥等结构体系的选型、强度及稳定分析、变形控制、沉降观测、防腐防火等设计要求。
(6) 规定了钢结构的抗震、隔震与减震、防护等设计要求。
(7) 规定了钢结构施工及验收的管理流程、技术管理措施、焊缝工艺流程、质量检验标准、验收流程等。
(8) 规定了钢结构的日常维护内容、加固改造及绿色拆除的原则要求。
《钢通规》中新增条文

【1】
【2】[image: image1.png]2.0.4 A BM R T TARSEIR Y 9 (6 S5 P R 7T T
GIHLSE

1 RSHEARYERET VAT, AR SRS E D)
BERE A

2 T ARRE N JE (A g M A M BT BB A R
AR R W AR

3 HRE LA AR
[BEE. 3

4 HEERTmAPI K, PGB R, R HLE ML

S ERAAE R R





 INCLUDEPICTURE "https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/ibtEfbDh0iacAAwtcBtTLmqHdqXz9sHTzoQiblRbbuPzwfdLuQCqsrPozc8V0icuHfJGg5h0icPaPwrcFeqxjymibALA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]SESPEIT A




本条提出了在钢结构全寿命周期中应该关注的重要技术措施，包括正常使用维护、构件及其防护涂层的维护与更换、灾后检测鉴定与加固改造等方面。
【3】[image: image3.png]B AT A BRI W . REEAT
G538 TR0 G T B B 4 BRI |

FaE RN TR .



    

本条强调施工方法对钢结构工程的重要性，要求进行施工方法对主体结构影响的分析，对于大跨度钢结构、超高层钢结构、高耸钢结构、预应力结构等施工难度大的工程，尚应进行专项论证。
【4】[image: image4.png]6.2.3 REMRTERBAE TR T . AR5 A I 52
SR B S Z I R BRI AR (IR TG ALTIRE |
5L A AU A T i B





此条文解释：
a. 金属位移型消能部件在反复作用下如果发生塑性变形，容易发生低周疲劳破坏，一般塑性变形越大，发生低周疲劳破坏的反复循环次数越少，为保证金属位移型消能部件不发生低周疲劳破坏，应该限制金属位移型消能部件在罕遇地震作用下的最大塑性变形。
b.无论位移型或速度型消能部件，连接节点的承载力应该大于罕遇地震作用下消能部件的最大内力，以确保消能减震部件在罕遇地震作用下正常工作，发挥减震作用。
c.风载的反复作用频次较大，为防止金属位移型消能部件在风载下的低周疲劳破坏，应限制金属位移型消能部件在基本风压作用下屈服。
【5】[image: image5.png]8.3.5 {RBRTRRMET A MAERRLHHTRE, [ RxF
BRPIROIRA AT Wil s 4 R % « WAL IR AR
AR TRBR LR A A L R N R





本条强调钢结构任何改变都应保证剩余结构的稳定性，尤其大跨度钢结构、预应力钢结构的稳定性对边界和荷载变化较为敏感，施工应更加注意，保证施工安全。
《结构通规》中钢结构相关内容

[1] 关于屋面活荷载取值
《结构通规》中对于不上人屋面的活荷载需取0.5KN/㎡。注意对于轻钢结构设计的影响，现行门架技术规程水平投影面积大60㎡，可取0.3KN/㎡，但《结构通规》执行后，门式钢架不上人屋面荷载需取0.5KN/㎡。
[image: image6.png]F£4.2.8 BAYHBEBTHIRAERLASHERN.

STBE R B R AERE
itk ¥ 3 A:T\IHF:Z) filﬁz{a’:ﬂ ‘rmiﬂl(:iﬂ m./kﬁ;f‘ﬁrf:ﬁ(
1 A LR i 0.5 0.7 0.5 0.0
2 [N 2.0 0.7 0.5 0.4
3 JETAER 3.0 0.7 0.6 0.5
1 JRTE B 1.5 0.7 0.6 0.4




《结构通规》中4.2.8条
[2]  风荷载影响
 a.本条文规定脉动风增大系数的最低取值。
[image: image7.png]4.6.5 R FH KT ARABOK R B 77 27 1 KRR AR 3 3 K2
R PSR ROV AR T FIRLE R «
1 EZES L RS B R ORI A5 G . k3

SRR . SH R . BILIC LA B R s

BLICARLNT 1.2

2 A HIR RS RO R BN AR BT AR IE . Dk A

PRI S HRE
R

0.7

[ELAR /N 1+

v

Horf e Ry RUE




 b.对特殊情况下的钢结构风荷载计算做出相关要求
[image: image8.png]45,6 VIEEREMEASHA . A E I R R S L R (AR VK R .
R TR DK 5L K R VK ) ) B A LA AR TR AR T
SEHIE AT AR L TR VK AR DT U AR R B Al
BIAVRISEM . IF R E KGR S I8 . 24 N ITATRER AT A
253, 1 R UK A & IXURS AT I I SR BORE 07 T





总结

通用规范对钢结构设计的影响:
（1）和现行设计规范相比，通用规范对钢框架等结构指标可能会产生影响；
（2）多层钢结构厂房设计（轴压比大于0.2时），长细比限值变严格；
（3）钢结构梁、柱板件宽厚比及高厚比限值可能变化;
（4）地震组合控制下的钢结构，应力比可能会增大;
（5）地震组合控制的钢结构构件，二阶弹性分析时，由于缺陷工况组合系数变化，应力比也会变化;
（6）建设工程抗震管理条例的执行，导致一部分钢结构需要进行减隔震设计；
《钢结构通用规范》在汇总、融合现行分散强制性条文基础上，提高了结构安全性水平，并补充了绿色发展等支撑建筑高质量发展的相关要求。
来源：非解构。
