# 【考生应知应会】这些建设工程必须进行消防设计审查验收！

学川小编 注册消防工程师 昨天

《消防法》中指出国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责；“特殊建设工程”以外的工程，建设单位在申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料即可。

《中华人民共和国消防法》

第十条 对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。
    第十一条 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。

具有下列情形之一的建设工程是特殊建设工程：