
天津市消防救援总队文件

津消〔2021〕133号
关于印发《天津市消防救援总队

行政处罚裁量指导意见》的通知
各支队，总队机关有关处室：

新修正的《中华人民共和国消防法》已于2021年4月29日开始施行；新修订的《社会消防技术服务管理规定》、《天津市消防条例》于2021年11月9日起施行。为正确适用消防法律、法规和规章，规范消防救援机构行政处罚裁量行为，总队对2020年11月18日印发的《天津市消防救援总队行政处罚裁量指导意见（试行）》（津消〔2020〕262号）进行了修订，形成了《天津市消防救援总队行政处罚裁量指导意见》。现印发你们，请认真学习并遵照执行。

天津市消防救援总队

2021年11月9日

（信息公开形式：主动公开）
天津市消防救援总队行政处罚裁量指导意见
第一章  总 则
第一条  为正确适用消防法律、法规和规章，规范消防救援机构行政处罚裁量行为，确保执法公平公正，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》（2021年修订）《天津市消防条例》《高层民用建筑消防安全管理规定》《社会消防技术服务管理规定》《天津市消防安全责任制规定》和应急管理部消防救援局《关于对部分消法安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》（应急消〔2019〕172号）等法律法规规定，结合我市消防执法实践，制定本指导意见。
第二条  本指导意见所称的消防行政处罚自由裁量，是指消防救援机构实施消防行政处罚时，根据立法目的和处罚原则，在法律、法规和规章规定的处罚种类和幅度内，综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，确定是否处罚以及对行政处罚的种类、幅度选择适用的活动。
第二章  裁量原则
第三条 实施消防行政处罚，应当按照公正、公平、公开的要求，遵循过罚相当、处罚与教育相结合的原则，依法维护公民、法人和其他组织的合法权益，确保行政处罚裁量权行使的合法性、合理性。
第四条  法律、行政法规或者部门规章规定多种处罚应当并处的，不得选择适用；规定可以并处的，可以选择适用。
第五条　有两个以上应当给予消防行政处罚的违法行为的，应当适用相应的法律条款，分别决定、合并执行。对违法行为人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。
第六条  同一时期、同一地区，对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或相似、危害后果基本相当的消防安全违法行为，在消防行政处罚裁量时，适用的处罚种类应当基本一致，处罚幅度应当基本相当。
第七条　违法行为人有下列情形之一的，不予处罚：

（一）消防安全违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；

（二）不满14周岁的公民实施消防安全违法行为的；

（三）精神病人在不能辨认或者控制自己行为时实施消防安全违法行为的；

（四）消防安全违法行为在两年内未被发现的，法律另有规定的除外；

（五）其他依法不予处罚的情形。

对违法行为轻微并当场改正完毕，依法可以不予行政处罚的，可以口头责令改正，并在消防监督检查记录上注明。
第八条 违法行为人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻处罚：

（一）主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的；

（二）已满14周岁不满18周岁的公民实施消防安全违法行为的；

（三）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人实施消防安全违法行为的；

（四）受他人胁迫实施消防安全违法行为的；

（五）配合消防救援机构查处消防安全违法行为，有立功表现的；

（六）其他依法应当从轻处罚的情形。

从轻处罚，是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较轻种类或者较低幅度的处罚。

减轻处罚，是指在法定处罚种类中选择较轻或较少种类，或者低于法定处罚幅度下限的处罚。
第九条 违法行为人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：

（一）一年内因同一种消防安全违法行为受到两次以上消防行政处罚的；

（二）拒不整改或者整改不力，违法行为处于持续状态的；

（三）拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的；

（四）隐匿、销毁违法行为证据的；

（五）违法行为情节恶劣，造成人员伤亡或者严重社会影响的；

（六）对举报人、证人打击报复的；

（七）发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（八）其他依法应当从重处罚的情形。

从重处罚，是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较重种类或者较高幅度的处罚。
第三章  裁量基准
第十条 根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质，将违法行为划分为严重、一般、较轻三种情形，分别对应罚款幅度的70%-100%、30%-70%、0-30%三个量罚阶次。
第十一条 进行罚款处罚裁量时，应当首先按照裁量基准，确定违法行为的情形和量罚阶次。对部分常见消防安全违法行为实施行政处罚的裁量基准详见《天津市消防救援总队行政处罚裁量基准参照表》（附件）。
第四章  裁量适用及相关解释
第十二条  违法行为人有本指导意见第二章规定的从轻、减轻、从重处罚或者不予处罚情节，但裁量基准未规定相关情节的，应当根据对应处罚幅度从轻、减轻、从重处罚或者不予处罚。
第十三条  对具有多个裁量情节的，在调节处罚幅度时一般采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式，也可以将对整个案情影响较大的情节作为主要考虑因素。
第十四条　消防救援机构在实施消防行政处罚时，应当全面收集与裁量情节相关的证据，并充分听取当事人的陈述、申辩，并在询问笔录或行政处罚告知笔录中予以体现。在消防行政处罚内部审批表中，应提出拟作出行政处罚的种类和幅度额度的建议，并说明处罚裁量的事实和理由等情况。

在行政处罚决定书中，应当明确行政处罚的事实、理由和依据，包括从重、从轻、减轻和不予处罚等情节，增强法理性，但一般不得引用裁量基准。
第十五条  对案情复杂及作出责令停产停业、停止使用或拟处以较大以上数额罚款等处罚案件，应当集体讨论决定，并按照规定组织听证，有关情况报上一级消防救援机构备案。对当事人提出的申辩、申诉，及时予以答复。
第十六条  当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和消防救援机构批准，可以暂缓或者分期缴纳。延期或者分期缴纳罚款的，应当根据实际情况合理确定期限，一般不超过6个月。
第十七条　消防救援机构应当通过内部执法检查、执法质量考评、实地专项督查等方式，加强对消防行政处罚裁量情况的日常抽查监督。发现实施消防行政处罚裁量明显不当的，应当及时予以纠正；情节严重的，对有关责任人员依照相关规定追究执法过错责任。
第五章　附  则
第十八条　对消防行政处罚种类、幅度的裁量标准，法律、法规和规章另有规定的，从其规定。
第十九条　消防安全违法行为涉嫌构成失火罪、消防责任事故罪等刑事犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》等有关规定程序依法移交司法机关，不得以罚代刑。
第二十条  本指导意见供全市各级消防救援机构遵照执行。各区消防救援机构可以根据本地实际情况，结合场所性质、规模以及火灾危险性等要素，调整、细化、量化具体的处罚条件、情形、种类和幅度。
附件：天津市消防救援总队行政处罚裁量基准参照表

附件
天津市消防救援总队行政处罚裁量基准参照表
	类 型
	公众聚集场所开业前检查类

	编 号
	001

	违 法 行 为
	1、公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业；

2、经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符。

	处罚种类及幅度
	责令停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位或个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第十五条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	（1）宾馆、饭店、商场、集贸市场
	（2）民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅
	（3）体育场馆、会堂
	（4）公共娱乐场所
	（5）其他公众聚集场所

	严重违法
	1、 已构成重大火灾隐患的；

2、对作出承诺的，经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符，责令停止使用或者停产停业限期改正期间，擅自投入使用、营业的。
	处罚阶次1
	259001-300000
	40000以上
	45000以上
	50000以上
	4000以上
	30000以上

	
	
	处罚阶次2
	249001-259000
	30001-40000
	35001-45000
	40001-50000
	2001-4000
	20001-30000

	
	
	处罚阶次3
	239001-249000
	20001-30000
	25001-35000
	30001-40000
	1001-2000
	10001-20000

	
	
	处罚阶次4
	229001-239000
	10001-20000
	15001-25000
	20001-30000
	501-1000
	5001-10000

	
	
	处罚阶次5
	219001-229000
	10000以下
	15000以下
	20000以下
	500以下
	5000以下

	一般违法
	1、未经许可擅自投入使用、营业的；

2、经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符。
	处罚阶次6
	171001-219000
	40001以上
	45001以上
	50001以上
	4001以上
	30000以上

	
	
	处罚阶次7
	156001-171000
	30001-40000
	35001-45000
	40001-50000
	2001-4000
	20001-30000

	
	
	处罚阶次8
	141001-156000
	20001-30000
	25001-35000
	30001-40000
	1001-2000
	10001-20000

	
	
	处罚阶次9
	126001-141000
	10001-20000
	15001-25000
	20001-30000
	501-1000
	5001-10000

	
	
	处罚阶次10
	111001-126000
	10000以下
	15000以下
	20000以下
	500以下
	5000以下

	较轻违法
	1、 其他未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的；

2、 对作出承诺的，经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符，主动停止投入使用、营业行为的。
	处罚阶次11
	70001-111000
	40001以上
	45001以上
	50001以上
	4001以上
	30000以上

	
	
	处罚阶次12
	60001-70000
	30001-40000
	35001-45000
	40001-50000
	2001-4000
	20001-30000

	
	
	处罚阶次13
	50001-60000
	20001-30000
	25001-35000
	30001-40000
	1001-2000
	10001-20000

	
	
	处罚阶次14
	40001-50000
	10001-20000
	15001-25000
	20001-30000
	501-1000
	5001-10000

	
	
	处罚阶次15
	30000-40000
	10000以下
	15000以下
	20000以下
	500以下
	5000以下

	备 注
	


	类型
	消防设施、器材、标志类

	编号
	002

	违法

行为
	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；

2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。

	处罚种类

及幅度
	处五千元以上五万元以下罚款。

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量 罚 区 间（元）
	规 模 划 分（平方米）

	
	
	
	
	公共娱乐场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法
	1.按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急广播和应急照明、疏散指示标志的；

2.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用的；

3.疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的；

4.造成发生火灾等严重后果的。
	处罚阶次1
	45501-50000
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次2
	41001-45500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	1.按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以上的；

2.应当设置而未设置的消防设施类别为3类以上的；

3.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的；

4.未保持完好有效的消防设施类别为3类以上。
	处罚阶次4
	30501-36500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法
	其他消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的情形。
	处罚阶次7
	14001-18500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次8
	9501-14000
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	可以不予处罚
	消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	消防设施、器材、标志类

	编号
	003

	违法

行为
	1、损坏、挪用消防设施、器材；

2、擅自拆除、停用消防设施、器材。

	处罚种类

及幅度
	单位处五千元以上五万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。

	违法主体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项和第二款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	个人
	单位

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	
	公共娱乐场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法
	损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散指示标志，导致系统整体无法正常使用的。
	351-500
	处罚阶次1
	45501-50000
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次2
	41001-45500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明系统组件、安全疏散指示标志，导致系统局部无法正常使用的；

2.挪用消防设施、器材超过3处的。
	151-350
	处罚阶次4
	30501-36500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法
	其他损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的行为。
	警告或1-150
	处罚阶次7
	14001-18500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次8
	9501-14000
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	可以不予处罚
	因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	通道、出口、消火栓、防火间距类

	编号
	004

	违法

行为
	1、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；

2、其他妨碍安全疏散行为。

	处罚种类

及幅度
	单位处五千元以上五万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。

	违法主体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项和第二款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	个人
	单位

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	
	公共娱乐场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法
	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，且不能当场改正的；

2.其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上的。
	351-500
	处罚阶次1
	45501-50000
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次2
	41001-45500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，但能够当场改正的；

2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%，且无法当场改正的。
	151-350
	处罚阶次4
	30501-36500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法
	其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
	警告或1-150
	处罚阶次7
	14001-18500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次8
	9501-14000
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	可以不予处罚
	占用、堵塞、封闭的疏散通道、安全出口宽度未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%，且当场改正的。

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	通道、出口、消火栓、防火间距类

	编号
	005

	违法

行为
	1、埋压、圈占、遮挡消火栓；

2、占用防火间距。

	处罚种类

及幅度
	单位处五千元以上五万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。

	违法主体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项和第二款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	个人
	单位

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	
	公共娱乐场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法
	1.埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上，无法当场改正的；

2.占用防火间距3处以上，无法当场改正的。
	351-500
	处罚阶次1
	45501-50000
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次2
	41001-45500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	1.埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上，无法当场改正的；

2.占用防火间距，无法当场改正的。
	151-350
	处罚阶次4
	30501-36500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法
	其他埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的情形。
	警告或1-150
	处罚阶次7
	14001-18500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次8
	9501-14000
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	可以不予处罚
	1.埋压、圈占、遮挡消火栓，情节轻微，当场改正的；2.使用非固定的建（构）筑物或设施占用防火间距，当场改正的。

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	通道、出口、消火栓、防火间距类

	编号
	006

	违法

行为
	占用、堵塞、封闭消防车通道

	处罚种类

及幅度
	单位处五千元以上五万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。

	违法主体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项和第二款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	个人
	单位

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	
	公共娱乐场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法
	占用、堵塞、封闭消防车通道，造成消防车无法通行的。
	351-500
	处罚阶次1
	45501-50000
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次2
	41001-45500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	占用、堵塞、封闭消防车通道2处以上，给消防车通行带来困难的。
	151-350
	处罚阶次4
	30501-36500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法


	其他占用、堵塞、封闭消防车通道的行为。


	警告或1-150


	处罚阶次7
	14001-18500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	
	处罚阶次8
	9501-14000
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	可以不予处罚
	占用、堵塞、封闭消防车通道，情节轻微，当场改正的。

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	通道、出口、消火栓、防火间距类

	编号
	007

	违法

行为
	门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物

	处罚种类

及幅度
	处五千元以上五万元以下罚款。

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	公共娱乐场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法
	1.在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的；

2.在5个以上其它门窗上设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。
	处罚阶次9
	45501-50000
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次8
	41001-45500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次7
	36501-41000
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	在3个以上其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。
	处罚阶次6
	30501-36500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次4
	18501-24500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法
	在不超过3个其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。
	处罚阶次3
	14001-18500
	2000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次2
	9501-14000
	501-2000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次1
	5000-9500
	500以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	可以不予处罚
	在其它门窗设置障碍物，当场改正的。

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	易燃易爆、多合一场所管理类

	编号
	008

	违法

行为
	1、易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内；　

2、易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离；　

3、其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准。　

	处罚种类

及幅度
	责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第十九条第一款、第二款

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款、第二款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（对照原则，符合一项即可）

	严重违法
	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内的；

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%；

3.在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。
	处罚阶次1


	45501-50000

	危险品10吨以上

	
	
	
	
	居住场所或员工宿舍人数10人以上

	
	
	处罚阶次2


	41001-45500

	厂房、库房、商场场所面积1万平方米以上

	
	
	
	
	危险品场所面积5000平方米以上

	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	其它情形

	一般违法
	1.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统不符合消防标准的；

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但超过国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
	处罚阶次4
	30501-36500
	防火分隔等4项类别中2项以上不符合消防标准的

	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	居住场所人数在20人以上50人以下的

	
	
	
	
	生产、储存、经营其它物品的场所面积3000平方米以上5000平方米以下

	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	其它情形

	较轻违法
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准的其他情形。
	处罚阶次7


	14001-18500

	居住场所人数10人以上20人以下

	
	
	
	
	场所整体面积1000平方米以上3000平方米以下

	
	
	处罚阶次8


	9501-14000

	居住场所人数3人以上10人以下

	
	
	
	
	场所整体面积500平方米以上1000平方米以下

	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	其它情形

	备注
	


	类型
	消防产品、电气、燃气用具类

	编号
	009

	违法行为
	1、人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改；

2、人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改。

	处罚种类及幅度
	处五千元以上五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

	违法主体
	人员密集场所及其直接负责的主管人员和其他责任人员

	违 反 条 款
	违法行为1：《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款；

违法行为2：《中华人民共和国消防法》第二十四条第二款、第三款。

	处 罚 依 据
	违法行为1：《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款；

违法行为2：《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款，《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款。

	前 置 条 件
	逾期不改

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	消防产品购买时市场价值总额

	严重违法
	1.逾期未采取任何改正措施的；

2.经改正，仍不合格的消防产品种类超过3类，或数量超过30件的。
	处罚阶次1
	责令停产停业
	30万元以上

	
	
	处罚阶次2
	单位：41001-50000
	10万元以上30万元以下

	
	
	处罚阶次3
	单位：36501-41000
	10万元以下

	一般违法
	经改正，仍不合格的消防产品种类为2-3类，或数量为11-30件的。
	处罚阶次4
	单位：30501-36500
	30万元以上

	
	
	处罚阶次5
	单位：24501-30500
	10万元以上30万元以下

	
	
	处罚阶次6
	单位：18501-24500
	10万元以下

	较轻违法
	经改正，仍不合格的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。
	处罚阶次7
	单位：14001-18500
	30万元以上

	
	
	处罚阶次8
	单位：9501-14000
	10万元以上30万元以下

	
	
	处罚阶次9
	单位：5000-9500
	10万元以下

	备注
	对个人进行处罚的，参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。




	类型
	消防产品、电气、燃气用具类

	编号
	010

	违法行为
	非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改。

	处罚种类及幅度
	对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。

	违法主体
	非人员密集场所及其直接负责的主管人员和其他责任人员

	违 反 条 款
	《消防产品监督管理规定》第十九条第一款

	处 罚 依 据
	《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款

	前 置 条 件
	逾期不改

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）

	
	
	
	经营性场所
	非经营性场所

	严重违法
	1.逾期未采取任何改正措施的；

2.经改正，仍不合格的消防产品种类超过3类，或数量超过30件的。
	处罚阶次1
	单位：8501-10000
	单位：851-1000

	一般违法
	经改正，仍不合格的消防产品种类为2-3类，或数量为11-30件的。
	处罚阶次2
	单位：6501-8500
	单位：651-850

	较轻违法
	经改正，仍不合格的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。
	处罚阶次3
	单位：5000-6500
	单位：500-650

	备注
	对个人进行处罚的，参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。


	类型
	消防产品、电气、燃气用具类

	编号
	011

	违法行为
	1、电器产品的安装、使用不符合规定；

2、燃气用具的安装、使用不符合规定；

3、电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定；

4、燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定。

	处罚种类及幅度
	逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十六条

	前 置 条 件
	责令限期改正

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）

	严重违法
	1.逾期未采取任何改正措施的；

2.经改正，仍有超过3处不符合消防技术标准和管理规定的。
	处罚阶次1
	停止使用，可以并处3801-5000罚款

	一般违法
	经改正，仍有2处不符合消防技术标准和管理规定的。
	处罚阶次2
	停止使用，可以并处2201-3800罚款

	较轻违法
	其他逾期不改正的情形。
	处罚阶次3
	停止使用，可以并处1000-2200罚款

	备注
	经调查，对未打算投入使用或废弃不使用的，不并处罚款。

	类型
	社会管理类

	编号
	012

	违法行为
	1、妨碍消防水源使用逾期未改；

2、占用消防扑救场地逾期未改。

	处罚种类及幅度
	单位：一千元以上一万元以下罚款

个人：警告或者一千元以下罚款

	违法主体
	单位或者个人

	违 反 条 款
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第十七条

	处 罚 依 据
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第二十四条

	前 置 条 件
	责令限期改正

	违法情形划分
	具体违法情形
	个人
	单位

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量 罚 区 间（元）
	规 模 划 分（平方米）

	严重违法
	1.划定停车泊位、设置固定隔离桩等设施妨碍一类高层建筑消防水源使用或者占用高层建筑消防扑救场地占全部消防水源或扑救场地比例大于50%的；

2.划定停车泊位、设置固定隔离桩等设施妨碍二类高层建筑消防水源使用或者占用高层建筑消防扑救场地占全部消防水源或扑救场地比例大于70%的。
	701-1000
	处罚阶次1
	9101-10000
	30000以上

	
	
	
	处罚阶次2
	8201-9100
	10001-30000

	
	
	
	处罚阶次3
	7301-8200
	10000以下

	一般违法
	1.划定停车泊位、设置固定隔离桩等设施妨碍一类高层建筑消防水源使用或者占用高层建筑消防扑救场地占全部消防水源或扑救场地比例大于30%的；

2.划定停车泊位、设置固定隔离桩等设施妨碍二类高层建筑消防水源使用或者占用高层建筑消防扑救场地占全部消防水源或扑救场地比例大于50%的。
	301-700
	处罚阶次4
	6101-7300
	30000以上

	
	
	
	处罚阶次5
	4901-6100
	10001-30000

	
	
	
	处罚阶次6
	3701-4900
	10000以下

	较轻违法
	其他划定停车泊位、设置固定隔离桩等设施妨碍高层建筑消防水源使用或者占用高层建筑消防扑救场地的情形。
	警告或者1-300
	处罚阶次7
	2801-3700
	30000以上

	
	
	
	处罚阶次8
	1901-2800
	10001-30000

	
	
	
	处罚阶次9
	1000-1900
	10000以下

	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	社会管理类

	编号
	013

	违法

行为
	不及时消除火灾隐患

	处罚种类

及幅度
	处五千元以上五万元以下罚款。

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	属于公共娱乐场所的单位、场所
	生产、储存、经营、装卸易燃易爆危险品场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所
	其他场所

	严重违法


	已构成重大火灾隐患，经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。


	处罚阶次1
	45501-50000
	20000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次2
	41001-45500
	10001-20000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	10000以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	一般违法
	1.有3处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的；

2.有未满3处一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的；
	处罚阶次4
	30501-36500
	20000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	10001-20000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	10000以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下

	较轻违法
	其他经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的情形。
	处罚阶次7
	14001-18500
	20000以上
	10000以上
	30000以上
	50000以上

	
	
	处罚阶次8
	9501-14000
	10001-20000
	5001-10000
	15001-30000
	20001-50000

	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	10000以下
	5000以下
	15000以下
	20000以下


	备注
	委托物业管理的，对物业服务企业进行处罚时可不以规模划分处罚阶次，可根据物业服务企业管理的建筑性质、选择服务标准、火灾

隐患原因、企业履职等情况，结合具体违法情形，合理划分处罚阶次。


	类型
	社会管理类

	编号
	014

	违法行为
	违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所；

	处罚种类及幅度
	处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	1.违反规定，携带火种进入易燃易爆危险品场所的；
2.违法行为人不停劝阻，态度蛮横的。
	移送公安机关办理。

	
	其他违反规定擅自进入生产、储存易燃易爆危险品场所的。
	处警告或者500元以下罚款；

	备注
	发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。


	类型
	社会管理类

	编号
	015

	违法行为
	1.违反规定使用明火作业；

2.在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

	处罚种类及幅度
	处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	1.未经批准，在限制使用明火作业的期间、场所使用明火作业；
2.虽未经批准，在禁止使用明火作业的期间、场所使用明火作业，但采取了相应的消防安全措施，作业人员遵守其他消防安全规定的。
	处警告或者500元以下罚款；

	
	1.在具有火灾爆炸危险的场所吸烟、使用明火的；
2.违法行为人不听劝阻、态度蛮横的。
	移送公安机关办理。

	备注
	发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。


	类型
	社会管理类

	编号
	016

	违法行为
	指使、强令他人冒险作业

	处罚种类及幅度
	处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款、第二款

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	违法行为人主动改正或经教育后立即改正的。
	处警告或者500百元以下罚款；

	
	1.在易燃易爆危险品场所的；

2.在营业期间的公众聚集场所的；

3.指使、强令他人无证电焊、气焊的。
	移送公安机关办理。

	备注
	发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。


	类型
	社会管理类

	编号
	017

	违法行为
	过失引起火灾

	处罚种类及幅度
	处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	无

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	火灾造成公共财产或者他人财产直接经济损失未超过10万元或者受灾未超过3户，且未造成人员伤亡的。
	处警告或者500元以下罚款。

	
	火灾直接经济损失超过10万元但不足50万元，或者受灾4户～9户，或者造成1～2人重伤，或者造成2人以上轻伤，且未造成人员死亡的。
	移送公安机关办理。

	备注
	1.发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。
2.达到《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]36号）立案标准构成失火罪的，移送司法机关。


	类型
	社会管理类

	编号
	018

	违法行为
	1、阻拦、不及时报告火警；

2、扰乱火灾现场秩序；

3、拒不执行火灾现场指挥员指挥。

	处罚种类及幅度
	处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款，第四十五条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十四条第三项、第四项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失未超过10万元，且未造成人员伤亡的。
	处警告或者500元以下罚款 。

	
	延误救援或造成火灾损失扩大，火灾直接经济损失超过10万元，或者造成1人以上伤亡的。
	移送公安机关办理。

	备注
	发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。


	类型
	社会管理类

	编号
	019

	违法行为
	故意破坏、伪造火灾现场

	处罚种类及幅度
	处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十四条第五项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	能及时纠正违法行为，尚未对火灾事故调查工作造成影响的。
	处警告或者500元以下罚款 。

	
	造成火灾现场痕迹、物证灭失，或者影响火灾事故调查，或者违法行为人经指出违法行为后再次发生同类违法行为的。
	移送公安机关办理。

	备注
	发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。


	类型
	社会管理类

	编号
	020

	违法行为
	擅自拆封、使用被查封场所、部位

	处罚种类及幅度
	处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第五十四条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十四条第六项

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	具体违法情形
	量 罚 区 间

	处罚阶次
	经批评教育后能主动悔改，未造成危害后果的。
	处警告或者500元以下罚款。

	
	拒不改正，造成恶劣的社会影响或者严重威胁公共安全，尚不构成犯罪的。
	移送公安机关办理。

	备注
	发现所列违法行为的，消防救援机构依法受案调查，认为应当予以行政拘留处罚的，移送公安机关办理；公安机关认为不符合行政拘留条件的，消防救援机构依法予以其他行政处罚。


	类 型
	社会管理类

	编 号
	021

	违 法 行 为
	1、 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告；

2、 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未落实消防现场监护措施。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑类型划分

	严重违法
	1、 在超高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告；

2、在超高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未落实消防现场监护措施。
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	超高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次2
	7601-8800
	超高层住宅建筑

	
	3、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，且违法行为被发现后未采取任何措施；

4、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未落实消防现场监护措施，且违法行为被发现后未采取任何措施；

5、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告或者未落实消防现场监护措施，引发火灾的。
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次2
	7601-8800
	一类高层住宅建筑

	一般违法
	1、 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未落实消防现场监护措施，违法行为被发现后主动停止明火作业；

2、 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，违法行为被发现后主动停止明火作业。
	651-850
	处罚阶次3
	6801-7600
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次4
	6001-6800
	一类类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次5
	5201-6000
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次6
	4401-5200
	二类高层住宅建筑

	较轻违法
	1、 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，进行了消防现场监护，但现场监护措施不到位；

2、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，进行了公告，但未在建筑主入口和作业现场显著位置公告。
	500-650
	处罚阶次7
	3801-4400
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次8
	3201-3800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次9
	2601-3200
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次10
	2000-2600
	二类高层住宅建筑

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	022

	违 法 行 为
	1、 高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援；

2、 高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰改变、破坏建筑立面防火结构。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条第一款

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第二项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑高度划分

	严重违法
	1、超高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援的；

2、超高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰改变、破坏建筑立面防火结构的。
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	超高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次2
	7601-8800
	超高层住宅建筑

	
	3、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援或者设置的户外广告牌、外装饰改变、破坏建筑立面防火结构，造成火灾蔓延扩大的。
	851-1000
	处罚阶次1、2
	7601-10000
	高层民用建筑

	一般违法
	1、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援的；

2、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰改变、破坏建筑立面防火结构的。
	651-850
	处罚阶次3
	6801-7600
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次4
	6001-6800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次5
	5201-6000
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次6
	4401-5200
	二类高层住宅建筑

	较轻违法
	1、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援的，经责令改正后积极整改及时拆除的；

2、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰改变、破坏建筑立面防火结构的，经责令改正后积极整改及时修复的。
	500-650
	处罚阶次7
	3801-4400
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次8
	3201-3800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次9
	2601-3200
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次10
	2000-2600
	二类高层住宅建筑

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	023

	违 法 行 为
	1、（高层民用建筑）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识；

2、（高层民用建筑）未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑高度划分

	严重违法
	1、超高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识；

2、超高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统。
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	超高层公共建筑

	
	3、 
	
	处罚阶次2
	7601-8800
	超高层住宅建筑

	
	高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统，造成火灾扩大蔓延的。
	851-1000
	处罚阶次1、2
	7601-10000
	高层民用建筑

	一般违法
	1、高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识；

2、高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统，超过三处的。
	651-850
	处罚阶次3
	6801-7600
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次4
	6001-6800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次5
	5201-6000
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次6
	4401-5200
	二类高层住宅建筑

	较轻违法
	1、高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，积极整改的；

2、高层民用建筑设置了外墙外保温材料提示性和警示性标识，但未设置在主入口及周边显著位置的；

3、高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统，不超过三处的。
	500-650
	处罚阶次7
	3801-4400
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次8
	3201-3800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次9
	2601-3200
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次10
	2000-2600
	二类高层住宅建筑

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	024

	违 法 行 为
	1、 （高层民用建筑）未按照规定落实消防控制室值班制度；

2、 （高层民用建筑）安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款、第二款

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑类型划分

	严重违法
	1、超高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制度；
2、超高层民用建筑安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班。
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	超高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次2
	7601-8800
	超高层住宅建筑

	
	1、高层民用建筑消防控制室未安排人员值班。

2、高层民用建筑消防控制室值班人员在火灾处置中不力，造成火灾蔓延扩大的。
	851-1000
	处罚阶次1、2
	7601-10000
	高层民用建筑

	一般违法
	1、 未按照规定落实消防控制室值班制度；

2、 安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班；
3、消防控制室值班人员不能熟练操作消防控制主机等消防设备的。
	651-850
	处罚阶次3
	6801-7600
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次4
	6001-6800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次5
	5201-6000
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次6
	4401-5200
	二类高层住宅建筑

	较轻违法
	安排不具备相应条件人员值班，但值班人员能熟练操作消防控制主机等消防设备的。
	500-650
	处罚阶次7
	3801-4400
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次8
	3201-3800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次9
	2601-3200
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次10
	2000-2600
	二类高层住宅建筑

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	025

	违 法 行 为
	（高层民用建筑）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位或者个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第七条第一款第七项

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第五项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑类型划分

	严重违法
	未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织。
	851-1000
	处罚阶次1
	7601-10000
	高层民用建筑

	一般违法
	建立专职消防队、志愿消防队等消防组织，但未按要求配备必要的人员、场所和器材、装备。
	651-850
	处罚阶次2
	4401-7600
	高层民用建筑

	较轻违法
	未按规定定期进行消防技能培训和演练的、开展防火巡查、消防宣传的。
	500-650
	处罚阶次3
	2000-4400
	高层民用建筑

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	026

	违 法 行 为
	因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑类型划分

	严重违法
	1、超高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施。（三种违法情形满足其一即可）
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	超高层公共建筑

	
	
	1、 
	处罚阶次2
	7601-8800
	超高层住宅建筑

	
	2、高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施；（三种违法情形存在两种的）

3、高层民用建筑因停用建筑消防设施未进行公告，未制定应急预案或者未落实防范措施而造成危害后果的。
	851-1000
	处罚阶次1
	8801-10000
	一类高层建筑

	
	
	
	处罚阶次2
	7601-8800
	二类高层建筑

	一般违法
	高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施。（三种违法情形存在一种的）
	651-850
	处罚阶次3
	6801-7600
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次4
	6001-6800
	一类类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次5
	5201-6000
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次6
	4401-5200
	二类高层住宅建筑

	较轻违法
	高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施进行了公告、制定了应急预案并落实了防范措施，但应急预案不详实，防范措施不力。
	500-650
	处罚阶次7
	3801-4400
	一类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次8
	3201-3800
	一类高层住宅建筑

	
	
	
	处罚阶次9
	2601-3200
	二类高层公共建筑

	
	
	
	处罚阶次10
	2000-2600
	二类高层住宅建筑

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	027

	违 法 行 为
	在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。

	处罚种类及幅度
	对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位、个人

	违 反 条 款
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款

	处 罚 依 据
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	非经营性单位和个人
	经营性单位和个人

	
	
	量罚区间（元）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	建筑类型划分

	严重违法
	在超高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	851-1000
	处罚阶次1
	7601-10000
	超高层民用建筑

	
	在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正，引发火灾的。
	851-1000
	处罚阶次1
	7601-10000
	高层民用建筑

	一般违法
	在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	751-850
	处罚阶次2
	6001-7600
	一类高层民用建筑

	
	
	651-750
	处罚阶次3
	4401-6000
	二类高层民用建筑

	较轻违法
	前期在共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车、在禁止停放区域充电，或者给电动车充电不符合用电安全要求，改正后，又发现上述情形的。
	500-650
	处罚阶次4
	2000-4400
	高层民用建筑

	备 注
	高层民用建筑适用表027，非高层民用建筑适用表030。


	类 型
	社会管理类

	编 号
	028


	违 法 行 为
	在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业。

	处罚种类及幅度
	对相关单位处五千元以上五万元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位

	违 反 条 款
	《天津市消防条例》第二十七条第二款 

	处 罚 依 据
	《天津市消防条例》第五十五条

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	
	
	公共娱乐场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所

	严重违法
	1、在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业,发生火灾的；

2、在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业,拒不整改的；
	处罚阶次1
	45501-50000


	2000以上
	30000以上

	
	
	处罚阶次2
	41001-45500


	501-2000
	15001-30000

	
	
	处罚阶次3
	36501-41000
	500以下
	15000以下

	一般违法
	虽在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业，且未采取现场防护措施。
	处罚阶次4
	30501-36500
	2000以上
	30000以上

	
	
	处罚阶次5
	24501-30500
	501-2000
	15001-30000

	
	
	处罚阶次6
	18501-24500
	500以下
	15000以下

	较轻违法
	其他在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、油漆、砂轮切割等具有火灾危险的施工、维修作业的。
	处罚阶次7
	14001-18500


	2000以上
	30000以上

	
	
	处罚阶次8
	9501-14000


	501-2000
	15001-30000

	
	
	处罚阶次9
	5000-9500
	500以下
	15000以下

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	029

	违 法 行 为
	未在人员密集场所提示消防安全事项逾期未改。

	处罚种类及幅度
	处二千元以上一万元以下罚款。

	违 法 主 体
	单位或者个人

	违 反 条 款
	《天津市消防条例》第三十条

	处 罚 依 据
	《天津市消防条例》第五十七条

	前 置 条 件
	逾期不改

	处罚阶次划分
	量罚区间（元）
	规模划分（平方米）

	
	
	公共娱乐场所
	除公共娱乐场所以外的其他人员密集场所

	处罚阶次1
	7601-10000
	2000以上
	30000以上

	处罚阶次2
	4401-7600
	501-2000
	15001-30000

	处罚阶次3
	2000-4400
	500以下
	15000以下

	备 注
	


	类 型
	社会管理类

	编 号
	030

	违 法 行 为
	在共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车、在禁止停放区域充电，或者给电动车充电不符合用电安全要求，拒不改正的。

	处罚种类及幅度
	处警告或者一千元以下罚款。

	违 法 主 体
	个人

	违 反 条 款
	《天津市消防条例》第三十二条第四款

	处 罚 依 据
	《天津市消防条例》第五十八条

	前 置 条 件
	拒不改正

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）

	严重违法
	在共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车、在禁止停放区域充电，或者给电动车充电不符合用电安全要求，拒不改正的，引发火灾的。
	处罚阶次1


	701-1000

	一般违法
	在共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车、在禁止停放区域充电，或者给电动车充电不符合用电安全要求，拒不改正的。
	处罚阶次2


	301-700

	较轻违法
	前期在共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车、在禁止停放区域充电，或者给电动车充电不符合用电安全要求，改正后，又发现上述情形的。
	处罚阶次3
	警告或1-300



	备 注
	高层民用建筑适用表027，非高层民用建筑适用表030。


	类型
	社会管理类

	编号
	031

	违法

行为
	1、聘用无证人员从事消防设施的安装等逾期未改；

2、聘用无证人员操作自动消防系统逾期未改。

	处罚种类

及幅度
	处五千元以下罚款

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第十一条

	处 罚 依 据
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第二十三条

	前 置 条 件
	责令限期改正

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。


	类型
	社会管理类

	编号
	032

	违法

行为
	1、未在客房内设置应急疏散路线图逾期未改；

2、未配备逃生器材及使用说明逾期未改。

	处罚种类

及幅度
	一千元以上一万元以下罚款

	违法主体
	单位或个体工商户

	违 反 条 款
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第十八条第一款

	处 罚 依 据
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第二十五条

	前 置 条 件
	责令限期改正

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量 罚 区 间（元）
	规 模 划 分（平方米）

	严重违法
	1.高层建筑内的宾馆、酒店未设置应急疏散线路图的客房数占客房总数比例大于50%的；

2.高层建筑内的宾馆、酒店未配备逃生器材及使用说明的客房数占客房总数比例大于50%的；


	处罚阶次1
	9101-10000
	10000以上

	
	
	处罚阶次2
	8201-9100
	2501-10000

	
	
	处罚阶次3
	7301-8200
	2500以下

	一般违法
	1.高层建筑内的宾馆、酒店未设置应急疏散线路图的客房数占客房总数比例大于30%的；

2.高层建筑内的宾馆、酒店未配备逃生器材及使用说明的客房数占客房总数比例大于30%的；


	处罚阶次4
	6101-7300
	10000以上

	
	
	处罚阶次5
	4901-6100
	2501-10000

	
	
	处罚阶次6
	3701-4900
	2500以下

	较轻违法
	其他高层建筑内的宾馆、酒店未在设置应急疏散线路图或未配备手电筒、防烟面具等逃生器材及其使用说明的情形。
	处罚阶次7
	2801-3700
	10000以上

	
	
	处罚阶次8
	1901-2800
	2501-10000

	
	
	处罚阶次9
	1000-1900
	2500以下

	备注
	


	类型
	社会管理类

	编号
	033

	违法

行为
	1、消防控制室未设24小时专人值班；

2、消防控制室每班值班人数少于2人。

	处罚种类

及幅度
	一千元以上一万元以下罚款

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第十九条

	处 罚 依 据
	《天津市高层建筑消防安全管理规定》第二十六条

	前 置 条 件
	

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。




	类型
	社会管理类

	编号
	034

	违法

行为
	聘用无证人员操作自动消防系统逾期未改

	处罚种类

及幅度
	处五千元以下罚款

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《天津市消防安全责任制规定》第四十八条

	处 罚 依 据
	《天津市消防安全责任制规定》第六十五条第一款

	前 置 条 件
	逾期未改

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。


	类型
	社会管理类

	编号
	035

	违法

行为
	1、消防控制室未设24小时专人值班；

2、消防控制室每班值班人数少于2人。

	处罚种类

及幅度
	一千元以上一万元以下罚款

	违法主体
	单位

	违 反 条 款
	《天津市消防安全责任制规定》第四十八条

	处 罚 依 据
	《天津市消防安全责任制规定》第六十五条第二款

	前 置 条 件
	

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。


	类型
	社会管理类

	编号
	036

	违法行为
	1. 未对电器产品、线路和导除静电设施进行消防安全技术检测逾期未改；

2. 未开展消防安全评估逾期未改。

	处罚种类及幅度
	五千元以上三万元以下罚款

	违法主体
	火灾高危单位

	违 反 条 款
	1. 《天津市消防安全责任制规定》五十一条第一款第五项；

2. 《天津市消防安全责任制规定》五十一条第一款第六项

	处 罚 依 据
	《天津市消防安全责任制规定》第六十四条

	前 置 条 件
	逾期未改

	违法情形划分
	具体违法情形
	处罚阶次划分
	量 罚 区 间（元）

	严重违法
	超过火灾高危单位界定标准30%。
	处罚阶次1
	22501-30000

	一般违法
	超过火灾高危单位界定标准，但未超过30%的（不含本数）。
	处罚阶次2
	12501-22500

	较轻违法
	其它符合火灾高危单位界定标准的。
	处罚阶次3
	5000-12500

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。


	类 型
	技术服务机构管理类

	编 号
	037

	违 法 行 为
	消防技术服务机构不具备从业条件从事消防技术服务活动。

	处罚种类及幅度
	处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格。

	违 法 主 体
	消防技术服务机构、直接负责的主管人员和其他直接责任人员

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第三十四条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	服务对象规模划分（S）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）

	
	
	
	
	个人
	单位

	严重违法
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等技术服务机构不具备从业条件超过3项要求的。
	/
	处罚阶次1
	吊销相应资格
	停止执业

	一般违法
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等技术服务机构不具备从业条件超过1项、不超过3项的。
	10000㎡<S
	处罚阶次2
	43001-50000
	91501-100000

	
	
	3000㎡<S≤10000㎡
	处罚阶次3
	36401-43000
	83201-91500

	
	
	S≤3000㎡
	处罚阶次4
	29801-36400
	74901-83200

	较轻违法
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等技术服务机构不具备从业条件存在1项的。
	10000㎡<S
	处罚阶次5
	23201-29800
	66601-74900

	
	
	3000㎡<S≤10000㎡
	处罚阶次6
	16601-23200
	58301-66600

	
	
	S≤3000㎡
	处罚阶次7
	10000-16600
	50000-58300

	备 注
	有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。


	类 型
	技术服务机构管理类

	编 号
	038

	违 法 行 为
	消防技术服务机构出具虚假、失实文件。

	处罚种类及幅度
	出具虚假文件的，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格。

	违 法 主 体
	消防技术服务机构、直接负责的主管人员和其他直接责任人员

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第三十四条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十九条

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	服务对象规模划分（S）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）

	
	
	
	
	个人
	单位

	严重违法
	1、伪造消防技术服务文件的；

2、出具的消防技术服务文件超过5处内容与实际情况不符的；

3、在为人员密集场所和生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所提供消防技术服务中，出具的消防技术服务文件与实际情况不符的；

4、出具失实文件造成重大损失的。
	/
	处罚阶次1
	吊销相应资格
	停止执业

	一般违法
	出具的消防技术服务文件超过3处但不超过5处（含）内容与实际情况不符的。
	10000㎡<S
	处罚阶次2
	43001-50000
	91501-100000

	
	
	3000㎡<S≤10000㎡
	处罚阶次3
	36401-43000
	83201-91500

	
	
	S≤3000㎡
	处罚阶次4
	29801-36400
	74901-83200

	较轻违法
	出具的消防技术服务文件有不超过3处（含）内容与实际情况不符的。
	10000㎡<S
	处罚阶次5
	23201-29800
	66601-74900

	
	
	3000㎡<S≤10000㎡
	处罚阶次6
	16601-23200
	58301-66600

	
	
	S≤3000㎡
	处罚阶次7
	10000-16600
	50000-58300

	备 注
	1、有违法所得的，并处没收违法所得;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施；

2、出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任;造成重大损失的，依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。


	类 型
	技术服务机构管理类

	编 号
	039

	违 法 行 为
	消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动。

	处罚种类及幅度
	处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其它直接责任人员处一万元以下罚款；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格。

	违 法 主 体
	消防技术服务机构、直接负责的主管人员和其他直接责任人员

	违 反 条 款
	《中华人民共和国消防法》第三十四条

	处 罚 依 据
	《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	具体违法情形
	服务对象规模划分（S）
	处罚阶次划分
	量罚区间（元）

	
	
	
	
	个人
	单位

	严重违法
	1.未按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动，造成火灾蔓延、扩大的；

2.隐匿、销毁违法行为证据或拒不提供原始记录、文件的。
	/
	处罚阶次1
	吊销相应资格
	停止执业

	一般违法
	未按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的。
	10000㎡<S
	处罚阶次2
	8001-10000
	41501-50000

	
	
	3000㎡<S≤10000㎡
	处罚阶次3
	6401-8000
	33201-41500

	
	
	S≤3000㎡
	处罚阶次4
	4801-6400
	24901-33200

	较轻违法
	未按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动，但积极整改的。
	10000㎡<S
	处罚阶次5
	3201-4800
	16601-24900

	
	
	3000㎡<S≤10000㎡
	处罚阶次6
	1601-3200
	8301-16600

	
	
	S≤3000㎡
	处罚阶次7
	1600以下
	8300以下

	备 注
	1.有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
2.不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动包含：未按标准检测、维修、保养消防设施；消防设施维修、保养质量不符合标准。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	040

	违法行为
	冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。

	处罚种类及幅度
	处2万元以上3万元以下罚款

	违法主体
	消防技术服务机构

	违 反 条 款
	《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项

	处 罚 依 据
	《社会消防技术服务管理规定》第二十六条。

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	情形
	量罚区间（元）

	处罚阶次1
	社会消防技术服务项目合同或协议约定收费10万元（不含）以上的
	27001-30000

	处罚阶次2
	社会消防技术服务项目合同或协议约定收费5万元（不含）以上10万元（含）以下的
	23001-27000

	处罚阶次3
	社会消防技术服务项目合同或协议约定收费5万元（含）以下的
	20000-23000

	备注
	
	


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	041

	违法行为
	1、指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；

2、转包、分包消防技术服务项目的。

	处罚种类及幅度
	处1万元以上2万元以下罚款

	违法主体
	消防技术服务机构

	违 反 条 款
	1.《社会消防技术服务管理规定》第十八条第五项；

2.《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款。

	处 罚 依 据
	1.《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项；

2.《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项。

	前 置 条 件
	无

	处罚阶次划分
	情形
	量罚区间（元）

	处罚阶次1
	消防技术服务活动项目合同或协议约定收费10万元（含）以上的
	17001-20000

	处罚阶次2
	消防技术服务活动项目合同或协议约定收费在5万元（含）以上10万元（不含）以下的
	13001-17000

	处罚阶次3
	消防技术服务活动项目合同或协议约定收费5万元（不含）以下的
	10000-13000

	备注
	
	


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	042

	违法行为
	注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业。

	处罚种类及幅度
	单位：处1万元以上2万元以下罚款；个人：处5000元以上1万元以下罚款。

	违法主体
	消防技术服务机构、注册消防工程师

	违 反 条 款
	《社会消防技术服务管理规定》第十一条

	处 罚 依 据
	《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项和第二款

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，同时综合考虑任职的职务（项目负责人、技术负责人等）、兼职时间、是否有过类似违法行为、兼职人员数量等情形，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	043

	违法行为
	1、未设立技术负责人、未明确项目负责人的；

2、出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的；

3、承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；

4、消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的；

5、未建立或者保管消防技术服务档案的；

6、未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。

	处罚种类及幅度
	处1万元以下罚款

	违 反 条 款
	违法行为1：《社会消防技术服务管理规定》第十二条、第十三条第一款；

违法行为2：《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款；

违法行为3：《社会消防技术服务管理规定》第十三条第一款；

违法行为4：《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项；

违法行为5：《社会消防技术服务管理规定》第十五条；

违法行为6：《社会消防技术服务管理规定》第十六条。

	处 罚 依 据
	违法行为1：《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项；

违法行为2：《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项；

违法行为3：《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项；

违法行为4：《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项；

违法行为5：《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项；

违法行为6：《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项。

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果等，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	044

	违法行为
	未在维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息。

	处罚种类及幅度
	处5000元以下罚款

	违 反 条 款
	《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款

	处 罚 依 据
	《社会消防技术服务管理规定》第三十条

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质等，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	045

	违法行为
	1.未经注册擅自以注册消防工程师名义执业

2.被注销注册后继续以注册消防工程师名义执业

	处罚种类及幅度
	处一万元以上三万元以下罚款

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《注册消防工程师管理规定》第八条第二款

	处 罚 依 据
	《注册消防工程师管理规定》第五十一条

	前 置 条 件
	无

	违法情形划分
	情形
	量罚区间（元）

	严重违法
	违法执业所涉及项目的合同金额总数在5万以上的
	24001-30000

	一般违法
	违法执业所涉及项目的合同金额总数在3万以上（含本数）5万以下的
	16001-24000

	较轻违法
	违法执业所涉及项目的合同金额总数在3万以下的
	10000-16000

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及承揽业务、出具技术文件次数、涉及合同金额等，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	046

	违法行为
	未经准予变更注册而继续执业

	处罚种类及幅度
	处一千元以上一万元以下罚款

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《注册消防工程师管理规定》第二十二条

	处 罚 依 据
	《注册消防工程师管理规定》第五十二条

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及承揽业务、出具技术文件次数、涉及合同金额等，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	047

	违法行为
	消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章

	处罚种类及幅度
	处一千元以上一万元以下罚款

	违法主体
	注册消防工程师的聘用单位

	违 反 条 款
	《注册消防工程师管理规定》第三十条

	处 罚 依 据
	《注册消防工程师管理规定》第五十三条

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及承揽业务、出具技术文件次数、涉及合同金额等，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	048

	违法行为
	1.未按国家标准、行业标准开展执业活动；

2.减少执业活动项目内容、数量；

3.执业活动质量不符合国家标准、行业标准。

	处罚种类及幅度
	处一千元以上一万元以下罚款

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项

	处 罚 依 据
	《注册消防工程师管理规定》第五十四条

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及承揽业务、出具技术文件次数、涉及合同金额等，合理确定罚款幅度。


	类型
	技术服务机构管理类

	编号
	049

	违法行为
	1.以个人名义承接执业业务、开展执业活动；

2.变造、倒卖、出租、出借、以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章；

3.超出本人执业范围开展执业活动。

	处罚种类及幅度
	处一万元以上二万元以下罚款

	违法主体
	个人

	违 反 条 款
	1.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第二项；

2.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第四项；

3.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项；

	处 罚 依 据
	1.《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一项；

2.《注册消防工程师管理规定》第五十五条第二项；

3.《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项；

	前 置 条 件
	无

	备注
	参照指导意见，根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及承揽业务、出具技术文件次数、涉及合同金额等，合理确定罚款幅度。


天津市消防救援总队                     2021年11月9日印发
 



