
	天津市装配式混凝土建筑
施工图设计审查指南
编制单位：天津市房屋鉴定建筑设计院
参编单位：天津市天助建筑工程科技咨询发展中心

	[image: image75.jpg]3275



编制单位负责人：
[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]JhE }[@



[image: image78.jpg]3 A4



编制单位技术负责人：

技  术  审  定  人：

[image: image79.jpg]r



[image: image80.jpg]Vi



设  计  负  责  人：

	目 录

	一、总则……………………………………………………………1

二、建筑专业审查指南……………………………………………3
2.1  法规…………………………………………………………3
2.2  编制深度规定………………………………………………4
2.3  一般规定……………………………………………………5
2.4  构造要求……………………………………………………6
2.5  防火设计相关规定…………………………………………7
2.6  节能计算相关规定…………………………………………7
2.7  内装修相关规定……………………………………………7
三、结构专业审查指南…………………………………………10
3.1  编制深度规定……………………………………………10
3.2  装配式结构设计专项规定………………………………14

	3.3  装配式结构计算规定……………………………………23
3.4  楼板及楼梯设计…………………………………………27
3.5  框架结构设计……………………………………………33
3.6  剪力墙结构设计…………………………………………46
3.7  多层剪力墙结构设计……………………………………55
3.8  外挂墙板结构设计………………………………………58
四、机电专业审查指南………………………………………63
4.1  基本要求…………………………………………………63
4.2  一般规定…………………………………………………63
4.3  给排水和暖通……………………………………………64
4.4  电气和智能化……………………………………………64
附录…………………………………………………………66



一、总 则
1.1 为指导和规范天津市装配式混凝土建筑工程施工图设计文件的审查工作，根据国家及天津市相关法律法规、装配式建筑有关政策
文件和《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016（以下简称DB/T 29-244-2016）、《装配式混凝土结构技术规程》
JGJ 1-2014（以下简称JGJ 1-2014）、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016(以下简称GB/T 51231-2016)等标准编制
本指南。

1.2装配式混凝土建筑设计除应满足国家及天津市现行有关装配式标准规定外，还应符合国家及天津市现行相关标准的规定。
装配式混凝土建筑工程施工图设计文件的审查，除应符合本指南的要求外，还应符合《天津市民用建筑施工图设计审查要点》的要求。

1.3 本指南适用于天津市抗震设防类别为标准设防类、重点设防类，抗震设防烈度为7度(0.15g)及8度(0.20g)的装配式混凝土建筑
工程施工图设计文件的技术审查。
1.4 本指南的装配式混凝土结构包括：装配整体式框架结构、高层装配整体式剪力墙结构、多层装配式剪力墙结构、装配整体式框架-
现浇剪力墙结构、装配整体式框架-现浇核心筒结构、装配整体式部分框支剪力墙结构。

1.5 当房屋高度、规则性、结构类型、结构装配方案和预制构件连接类型等超过DB/T 29-244-2016、JGJ1-2014、GB/T 51231-2016的
规定时，应进行专门研究和论证。

1.6 本指南列入了《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014中的强制性条文。其它工程建设标准中的强制性条文，本指南从略。

本指南列入的工程建设标准一般性条文原则上是与结构安全及工程建设标准强制性条文有关的条文。本指南所列审查内容是保证工程设计质量的基本要求，并不是工程设计的全部内容。设计单位和设计人员应全面执行工程建设标准和法规的有关规定。

1.7报审的装配式混凝土建筑工程施工图设计文件中应包含装配式建筑建设规模、预制装配率等指标以及预制装配率计算书等。装配
式建筑建设规模应符合土地出让、项目立项、规划批复等文件的相关要求。

1. 8 装配式混凝土建筑工程预制装配率计算应执行《市建委关于印发<天津市装配整体式建筑预制装配率计算细则（试行）>的通
知》（津建科〔2016〕464号）文件及国家相关标准的要求。

注：目前，天津市装配式建筑预制装配率计算执行津建科〔2016〕464号文件要求。如后续天津市有新版相关法规、政策文件和工程建设标准实施，应以新版法规、政策文件和工程建设标准为准。
1. 9装配式混凝土建筑面积的计算应执行《市建委等七部门联合印发关于加快推进我市建筑产业现代化发展（2015-2017年）实施
意见的通知》（津建科〔2015〕543号）文件的要求。
注：目前，天津市装配式混凝土建筑面积的计算执行津建科〔2015〕543号文件要求，如后续天津市有新版相关法规、政策文件和工程建设标准实施，应以新版法规、政策文件和工程建设标准为准。
1.10报审的装配式混凝土建筑应提供涵盖各专业的装配式建筑设计专篇。各专业应在本专业施工图中提供各自的装配式专项设计说明。
1.11报审的装配式混凝土建筑工程结构专业设计图纸包括结构施工图和预制构件制作详图。结构施工图除应满足计算和构造要求
外，其设计内容和深度还应满足预制构件制作详图编制和安装施工的要求。本指南内容仅涉及装配式混凝土结构施工图设计文件审查。对于报审的预制构件制作详图应满足生产的要求，根据本指南对预制构件详图属于结构施工图的内容进行技术审查。

1.12本审查指南中，“要点”所列内容为引用的国家及天津市现行标准及相关政策文件。“要求”所列内容为参照国家现行标准，结合天津市具体要求适当调整或提高标准后的要求。本审查指南中，黑体字为引用规范的强制性条文；宋体字为引用规范、标准和规定的非强制性条文；楷体字为对规范条文附加的说明。

1.13本指南发布后，如有新版相关法规和工程建设标准实施，应以新版法规和工程建设标准为准。
二、建筑专业设计审查指南

	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	2.1
	法规
	依据
	《天津市人民政府办公厅印发关于大力发展装配式建筑实施方案的通知》津政办函〔2017〕66号

	
	
	要点
	（三）工作目标

1. 试点示范期（2017年底前）。政府投资项目、保障性住房和5万平方米及以上公共建筑应采用装配式建筑，建筑面积10万平方米及以上新建商品房采用装配式建筑的比例不低于总面积的30%；开展现代木结构试点项目建设；装配式建筑鼓励实施全装修。

2. 试点推广期（2018至2020年）。新建的公共建筑具备条件的应全部采用装配式建筑，中心城区、滨海新区核心区和中新生态城商品住宅应全部采用装配式建筑；采用装配式建筑的保障性住房和商品住房全装修比例达到100%。

3. 普及推广期（2021至2025年）。全市范围内国有建设用地新建项目具备条件的全部采用装配式建筑；国有建设用地新建住宅实现全装修交付；绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到50%以上。

	
	
	依据
	《市建委等七部门联合印发关于加快推进我市建筑产业现代化发展（2015-2017年）实施意见的通知》津建科〔2015〕543号文

《市建委关于印发<天津市装配整体式建筑预制装配率计算细则（试行）>的通知》津建科〔2016〕464号文

	
	
	要求
	1. 面积计算：对于预制装配整体式建筑，当钢筋混凝土结构体系预制装配率达到30%时，预制外墙中保温层的保护层（外叶墙板）不计入建筑面积。当钢筋混凝土结构体系预制装配率达到50%时，预制外墙中保温层的保护层（外叶墙板）和保温层不计入建筑面积。在计算房屋建筑面积时，对于未计入的应予以确认。

2. 审查中应复核项目中预制装配式建筑的建设比例是否符合规划文件要求。

3. 预制装配率计算：按津建科〔2016〕464号文统计预制率和装配率，并出具计算书，逐项列出各分项的计算过程和最终结果，同时设计文件中应体现装配率各分项的实施情况和具体做法。

注：对于不要求优惠政策的项目也做要求，作为该项目预制装配设计的重要参数。


	2.2
	编制深度规定
	依据
	住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）第4.3.3、4.3.4、4.3.7条
《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）第4.3.3、4.3.7条

	
	
	要点

/要求
	《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）
4.3.3 设计说明

15. 当项目按装配式建筑要求建设时，应有装配式建筑设计说明。

1）装配式建筑设计概况及设计依据；

2）建筑专业相关的装配式建筑技术选项内容，拟采用的技术措施，如标准化设计要点、预制部位及预制率计算等技术应用说明；

3）一体化装修设计的范围及技术内容；

4）装配式建筑特有的建筑节能设计内容。

4.3.4 平面图

22. 装配式建筑应在平面中用不同图例注明预制构件（如预制夹心外墙、预制墙体、预制楼梯、叠合阳台等）位置，并标注构件截面尺寸及其与轴线关系尺寸；预制构件大样图，为了控制尺寸及一

体化装修相关的预埋点位。

4.3.7 详图

2. 应提供预制外墙构件之间拼缝防水和保温的构造做法及预制楼层与现浇楼层、外挑构件与外墙等交接部位的构造节点。

注：根据实际工程情况，按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求仅提供预制外墙构件之间拼缝防水和保温的构造做法尚不足以满足装配的各项要求，必须对所有节点类型做统一考虑，明确做法。故建筑外墙预制时，图纸应有预制楼层与现浇楼层、外挑构件与外墙等交接部位的构造节点。
《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）
4.3.3 设计说明

2. 项目概况。内容一般应包括项目内采用装配式建筑单体的分布情况，范围、规模及预制构件种类、部位等。

4.3.7 详图

3. 墙身大样详图、平面放大详图应表达预制构件与现浇构件之间、预制构件之间水平、竖向构造关系，表达构件连接、预埋件、防水层、保温层等交接关系和构造做法。

4. 当预制外墙采用反打面砖或石材时，应在施工图中表示其铺贴和排布方式等。

	2.3
	一般规定
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第3.0.1、3.0.2、3.0.5、3.0.9、4.1.4条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第5.1.1条

《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第3.0.2、5.1.1、5.1.2条

	
	
	要点
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

3.0.1 装配式混凝土建筑应采用系统集成的方法统筹设计、生产运输、施工安装，实现全过程的协同。

3.0.2 装配式混凝土建筑设计应按照通用化、模数化、标准化的要求，以少规格、多组合的原则，实现建筑及部品部件的系列化和多样化。

3.0.5 装配式混凝土建筑应实现全装修，内装系统应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统一体化设计建造。

3.0.9 装配式混凝土建筑应满足适用性能、环境性能、经济性能、安全性能、耐久性能等要求，并应采用绿色建材和性能优良的部品部件。

4.1.4 装配式混凝土建筑应满足建筑全寿命周期的使用维护要求，宜采用管线分离的方式。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

5.1.1 建筑设计应符合建筑功能和性能要求，并宜采用主体结构、装修和设备管线的装配化集成技术。

《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016

3.0.2 装配整体式剪力墙结构的建筑设计应遵循标准化、模块化、少规格、多组合的原则，在标准化的基础上实现系列化和多样化。
5.1.1 装配式建筑设计应符合建筑全寿命周期的可持续性原则，满足建筑体系化、设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修部品化和管理信息化等全产业链工业化生产的要求。

5.1.2 装配式建筑在设计阶段应进行整体策划，统筹规划设计、构件部品生产、施工建造和运营维护；并应进行建筑、结构、机电设备一体化设计。


	2.4
	构造要求
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第6.1.9条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第4.3.1、10.3.7条
《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第5.3.3、5.3.4、5.3.7条

	
	
	要点
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

6.1.9 外墙板接缝应符合下列规定：

1 接缝处应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水设计。

2 接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等因素综合确定；所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求；接缝材料应与外墙板具有相容性；外墙板在正常使用下，接缝处的弹性密封材料不应破坏。

3 接缝处以及与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

4.3.1 外墙板接缝处的密封材料应符合下列规定：

1）密封胶应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶尚应具有防霉、

防水、防火、耐候等性能；

2）硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶应分别符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482、《聚硫建筑密封胶》JC/T483的规定；

3）夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中A级的要求。

10.3.7外挂墙板间接缝的构造应符合下列规定：

1）接缝构造应满足防水、防火、隔声等建筑功能要求

2）接缝宽度应满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求，且不应小于15mm。

《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016

5.3.3 预制外墙板的接缝应满足防水、保温、防火、隔声的要求。

5.3.4 预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位应采用材料防水和构造防水相结合的做法，并应
符合下列规定：


	2.4
	构造要求
	要点
	1）墙板水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造；
2）墙板竖缝可采用平口或槽口构造；
3）当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设气密条密封构造。

5.3.7 预制女儿墙板内侧在要求的泛水高度处应设凹槽、挑檐或其他泛水收头等构造。

	2.5
	防火设计
相关规定
	依据
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.7.3条
《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第4.4.2条
《市建委市公安局关于进一步提高我市民用建筑节能工程防火技术要求的通知》
津建科〔2015〕522号

	
	
	要点
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014

6.7.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时，该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定；当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时，保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。

《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016
4.4.2 夹心外墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040W/（m•K），体积比吸水率不宜大于0.3%，燃烧性能不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624中B1级的要求。

注：据津建科〔2015〕522号文件，天津市各类保温系统保温材料燃烧性能均不应低于B1级。因此此处保温材料的燃烧性能执行不应低于B1级。

	2.6
	节能计算相关规定
	依据
	《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2014附录B

	
	
	要点
	外墙传热系数的修正系数ψq可按表B.0.3取值：夹芯保温取值为1.3。

注：表B.0.3注3对夹芯保温的说明为“在两个相互独立的内叶墙和外叶墙之间预留的连续空腔内填充保温材料，并在墙的内叶和外叶之间用拉结件连接形成的墙体”，即指预制夹芯外墙板。

	2.7
	内装修

相关规定
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016第8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.8、8.2.9、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.5条

《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第5.4.3、5.4.4条

	2.7 
	内装修

相关规定
	要点
	《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016

8.1.1装配式混凝土建筑的内装设计应遵循标准化设计和模数协调的原则，宜采用建筑信息模型

（BIM）技术与结构系统、外围护系统、设备管线系统进行一体化设计。

8.1.2 装配式混凝土建筑的内装设计应满足内装部品的连接、检修更换和设备及管线使用年限的要求，宜采用管线分离。

8.1.4 装配式混凝土建筑的内装部品与室内管线应与预制构件的深化设计紧密配合，预留接口位置应准确到位。

8.1.5 装配式混凝土建筑应在内装设计阶段对部品进行统一编号，在生产、安装阶段按编号实施。

8.2.1 装配式混凝土建筑应在建筑设计阶段对轻质隔墙系统、吊顶系统、楼地面系统、墙面系统、集成式厨房、集成式卫生间、内门窗等进行部品设计选型。

8.2.2 内装部品应与室内管线进行集成设计，并应满足干式工法的要求。

8.2.3 内装部品应具有通用性和互换性。

8.2.8 集成式厨房设计应符合下列规定：

1. 应合理设置洗涤池、灶具、操作台、排油烟机等设施，并预留厨房电气设施的位置和接口；

2. 应预留燃气热水器及排烟管道的安装及留孔条件

3 给水排水、燃气管线等应集中设置、合理定位，并在连接处设置检修口。

8.2.9 集成式卫生间设计应符合下列规定：

1宜采用干湿分离的布置方式；

2 应综合考虑洗衣机、排气扇（管）、暖风机等的设置；

3 应在给水排水、电气管线等连接处设置检修口；

4 应做等电位连接。

8.3.1 装配式混凝土建筑的内装部品、室内设备管线与主体结构的连接应符合下列规定：

1 在设计阶段宜明确主体结构的开洞尺寸及准确定位；

2 宜采用预留预埋的安装方式；当采用其他安装固定方法时，不应影响预制构件的完整性与结构

安全。

8.3.2 内装部品接口应做到位置固定，连接合理，拆装方便，使用可靠。

8.3.3 轻质隔墙系统的墙板接缝处应进行密封处理；隔墙端部与结构系统应有可靠连接。

	2.7
	内装修

相关规定
	要点
	8.3.5 集成式卫生间采用防水底盘时，防水底盘的固定安装不应破坏结构防水层；防水底盘与壁板、壁板与壁板之间应有可靠连接设计，并保证水密性。

《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016

5.4.3内装修应符合装配式建筑的设计和建造要求，确定合理的建筑内装部品的装配率，采用适宜、有效的装配化集成技术。

5.4.4内装修设计应结合建筑主体结构与内装部品之间的模数尺寸协调关系，满足建筑内装体的可变性和适用性。

说明：上述条款取自天津市地方标准，结构形式为装配整体式混凝土剪力墙，但其对设计理念的要求同样适用其他装配式混凝土建筑类型。


三、结构专业设计审查指南
	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.1
	编制深度规定

	3.1.1
	结构设计专项说明
	依据
	住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.4.3条
《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）第1.0.11、4.4.3条

	
	
	要点

/要求
	《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）
除《天津市民用建筑施工图设计审查要点》结构设计总说明的要求外，尚应补充以下内容：

4.4.3 结构设计总说明

1 工程概况
3）当采用装配式结构时，应说明结构类型及采用的预制构件类型等。
7 主要结构材料
7）装配式结构连接材料的种类及要求（包括连接套筒、浆锚金属波纹管、冷挤压接头性能等级要求、预制夹心外墙内的拉结件、与连接做法相匹配的套筒灌浆料、水泥基灌浆料性能指标，螺栓材料及规格、接缝材料及其他连接方式所使用的材料）。

注：此处在套筒灌浆料前面增加“与连接做法相匹配”，强调套筒灌浆料应采用由接头型式检验确定的与灌浆套筒相匹配的材料。

16 当项目按装配式结构要求建设时，应有装配式结构设计专项说明：
1)设计依据及配套图集

①装配式结构采用的的主要法规和主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。

②配套的相关图集(包括图集的名称、编号、年号和版本号)。

2）预制构件的生产和检验要求。

3）预制构件的运输和堆放要求。

	3.1.1
	结构设计专项说明
	要点
	4）预制构件现场安装要求。

5）装配式结构验收要求。

《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》

1.0.11 预制构件生产之前应进行装配式建筑专项深化设计。当装配式建筑的预制构件深化详图由专项设计单位完成时，主体建筑设计单位对构件拆分方法、构件配筋及构件连接节点设计负责，主体建
筑设计单位应对上述预制构件深化设计进行会签（并一同报施工图审查），确保其承载力、连接以及对主体结构的影响均符合主体结构设计的要求，确保主体结构的整体安全性；专项设计单位对构件模板尺寸、布筋详图、管线预留预埋、施工预留预埋及其他构件生产、运输和装配相关内容负责。
4.4.3 结构设计总说明
5 主要荷载（作用）取值。
2) 预制夹心保温外墙板的外叶墙板自重荷载、特殊设备荷载；
8) 采用装配式结构地震作用调整系数、预制构件的施工荷载等。
10 装配式混凝土工程。
1) 预制结构构件钢筋接头连接方式及相关要求；
2) 预制构件制作、安装注意事项，对预制构件提出质量及验收要求；
3) 装配式结构的施工、制作、施工安装注意事项、施工顺序说明、施工质量检测、验收。
4) 明确装配式结构构件在生产、运输、安装（吊装）阶段的强度和裂缝验算要求。

	3.1.2
	装配式结构施工图
	依据
	住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.4.6、4.4.7、4.4.8条

《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）第4.4.7、4.4.10、4.4.12条

	
	
	要点
	《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）
应根据建设项目的具体情况，编制如下设计内容：

4.4.6 结构平面图

2）装配式建筑墙柱结构布置图中用不同的填充符号标明预制构件和现浇构件，采用预制构件时注明预制构件的编号，给出预制构件编号与型号对应关系以及详图索引号。预制板的跨度方向、板号、数量及板底标高，标出预留洞大小及位置；预制梁、洞口过梁的位置和型

	3.1.2
	装配式结构施工图
	要点

/要求
	号、梁底标高。

注：对于厨房及卫生间板上存在多个预留洞时，可仅在详图中表示，平面图中可不表示。

4.4.7 钢筋混凝土构件详图

2预制构件应绘出：

1）构件模板图：应表示模板尺寸、预留洞及预埋件位置、尺寸，预埋件编号、必要的标高等；后张预应力构件尚需表示预留孔道的定位尺寸、张拉端、锚固端等；

2）构件配筋图：纵剖面表示钢筋形式、箍筋直径与间距，配筋复杂时宜将非预应力筋分离绘出；横剖面注明断面尺寸、钢筋规格、位置、数量等。

4.4.8 混凝土结构节点构造详图

2 预制装配式结构的节点，梁、柱与墙体锚拉等详图应绘出平、剖面，注明相互定位关系，构件代号、连接材料、附加钢筋（或埋件）的规格、型号、性能、数量，并注明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等。

《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）
4.4.7 钢筋混凝土构件详图。

2 预制构件的施工图设计工作应以工程设计单位为主导，预制构件应绘出：

1) 构件模板图。
2) 构件配筋图。
3) 吊钩布置图；

4.4.10装配式混凝土结构施工图应包括以下内容：

1 构件布置图区分现浇部分及预制部分构件；
2 装配式混凝土结构的连接详图，包括连接节点要求、连接详图等；

3 绘出预制构件之间和预制与现浇构件间的相互定位关系、构件代号、连接材料、附加钢筋（或埋件）的规格、型号，并注明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等；

4 采用夹心保温墙板时，应绘制拉结件布置及连接详图；

5 预制构件可以按国家图集中的相关表示方法进行标记；

	3.1.2
	装配式结构施工图
	要点
	6 预制率计算表格可以参考《天津市装配整体式建筑预制装配率计算细则（试行）》（津建科[2016]464号）进行编制。
4.4.12 计算书。
4 采用装配式结构的相关系数调整计算，应给出装配式结构预制率的计算、连接接缝计算、无
支撑叠合构件两阶段验算、夹心保温板连接计算；
5 采用预制夹心保温墙体时，内外叶墙板拉结件的构造应符合其产品说明的要求，当采用没有定型的新型连接件时，应有结构计算书或结构试验验证；
6 应按规范要求进行连接节点、拼缝计算。



	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.2
	装配式结构设计专项规定

	3.2.1
	最大

适用高度

及最大

高宽比
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第6.1.1条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.1.2、5.1.3条


7

	
	当M大于80%时

	80

	60



	注：1.房屋高度指室外地面到主要屋面的高度，不包括局部突出屋顶的部分。
2.在计算预制剪力墙构件底部承担的总剪力占该层总剪力比例时，一般取主要采用预制
剪力墙构件的最下一层;预制剪力墙构件为预制剪力墙构件及预制剪力墙之间仅作为连接
的后浇段。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016
5.1.2装配整体式框架结构、装配整体式框架—现浇剪力墙结构、装配整体式框架—现浇核心筒结构、装配整体式部分框支剪力墙结构的房屋最大适用高度应满足表5.1.2的要求，并应符合下列规定：

1 当结构中竖向构件全部为现浇且楼盖采用叠合梁板时，房屋的最大适用高度可按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中的规定采用。
2装配整体式部分框支剪力墙结构，在规定的水平作用力下，当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的50%时，其最大适用高度应适当降低；当预制剪力墙构件底部承担

	3.2.1
	最大

适用高度

及最大

高宽比
	要点
	的总剪力大于该层总剪力的80%时，最大适用高度应取表5.1.2中括号内的数值。
3装配整体式部分框支剪力墙结构，当剪力墙边缘构件竖向钢筋采用浆锚搭接连接时，房屋最大适用高度应比表中数值降低10m。

4 超过表内高度的房屋，应进行专门研究和论证，采取有效的加强措施。

表5.1.2装配整体式结构房屋的最大适用高度（m）
结构类型
抗震设防烈度
7度
8度(0.2g）
装配整体式框架结构
50
40
装配整体式框架-现浇剪力墙结构
120
100
装配整体式框架-现浇核心筒结构
130
100
装配整体式部分框支剪力墙结构
90(80)
70(60)
注：1.房屋高度指室外地面到主要屋面的高度，不包括局部突出屋顶的部分；

2.部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构，不包括仅个别框支墙的情况。
5.1.3高层装配整体式混凝土结构的高宽比不宜超过表5.1.3的数值。
表5.1.3  高层装配整体式混凝土结构适用的最大高宽比

结构类型

抗震设防烈度

7度

8度

装配整体式框架结构

4

3

装配整体式框架-现浇剪力墙结构

6

5

装配整体式剪力墙结构

6

5

装配整体式框架-现浇核心筒结构

7

6



	3.2.2
	抗震等级
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.1.4条

	
	
	要点
	5.1.4  装配整体式混凝土结构构件的抗震设计，应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类装配整体式结构的抗震等级应按表5.1.4确定。其他抗震设防类别和特殊场地类别下的建筑应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中对抗震措施进行调整的规定。  
表5.1.4  丙类建筑装配整体式混凝土结构的抗震等级

结构类型
抗震设防烈度
7度
8度
装配整体式框架结构
高度（m）
≤24
＞24
≤24
＞24
框架
三

二

二

一

大跨度框架
二
一

装配整体式框架-现浇

剪力墙结构
高度（m）
≤24
＞24

且≤60
＞60
≤24
＞24

且≤60
＞60
框架
四

三
二
三
二
一
剪力墙
三

二
二
二
一
一
装配整体式框架-现浇

核心筒结构
核心筒结构

框架及

核心筒

二

一

装配整体式剪力墙结构
高度（m）
≤24
＞24

且≤70
＞70
≤24
＞24

且≤70
＞70
剪力墙
四

三
二
三
二
一



	3.2.2
	抗震等级
	要点
	续表5.1.4  丙类建筑装配整体式混凝土结构的抗震等级

结构类型
抗震设防烈度
7度
8度
装配整体式部分框支
剪力墙结构
高度（m）
≤24
＞24

且≤70
＞70
≤24
＞24

且≤70
现浇框
支框架
二
二
一
一
一
底部加强部位剪力墙
三
二
一
二
一
其他区域剪力墙
四
三
二
三
二
注：1 大跨度框架指跨度不小于18m的框架；

2 高度不超过60m的装配整体式框架—核心筒结构按装配整体式框架—现浇剪力墙的要求设计时，应按表中装配整体式框架—现浇剪力墙结构的规定确定其抗震等级；

3 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1中6.1.3条对抗震等级的规定为强制性条文，审查时应按照强制性条文的规定执行。

	3.2.3
	现浇部位要求
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第6.1.9、7.3.1条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第6.1.9条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.1.7条

	
	
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016
6.1.9  装配整体式剪力墙结构应符合下列规定：

1  基础及地下室部位应采用现浇混凝土结构；

2  高层装配整体式剪力墙结构底部加强部位应采用现浇剪力墙，底部加强部位相邻的上一层宜采用现浇剪力墙。

	3.2.3
	现浇部位要求
	要点

/要求
	7.3.1结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖，装配整体式高层剪力墙结构的顶层应采用现浇楼盖或双向叠合楼盖。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

6.1.9带转换层的装配整体式结构应符合下列规定：

1当采用部分框支剪力墙结构时，底部框支层不宜超过2 层，且框支层及相邻上一层应采用现浇结构；

2 部分框支剪力墙以外的结构中，转换梁、转换柱宜现浇。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.1.7高层装配整体式混凝土结构应符合下列规定：

1当设置地下室时，应采用现浇混凝土。

注：此处比原条文从严，“宜”改为“应”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 框架结构首层柱宜采用现浇混凝土。

4 当框架结构的首层柱采用预制混凝土时，应采取可靠技术措施。

	3.2.4
	材料
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第4.1.2、4.1.3、4.2.2、4.3.1、4.3.2、4.3.6条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第11.1.4条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.2.2、5.2.3条

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015第6.1.1条

	
	
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016
4.1.2  预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30，且不应低于C25；预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；现浇混凝土的强度等级不应低于C25。

4.1.3预制构件间连接节点及接缝处的现浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级；多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级应大于被连接预制构件的混凝土强度等级。

4.2.2普通钢筋采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时，钢筋应采用热轧带肋钢筋。

4.3.1 钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的  规定。

	3.2.4
	材料
	要点
	4.3.2  钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定，并与钢筋套筒匹配。

注：钢筋套筒灌浆连接接头尚应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 335-2015的规定。
4.3.6  夹心外墙板中内外叶墙板的拉结件应符合下列规定：

1  金属及非金属材料拉结件均应具有规定的承载力、变形和耐久性能，并应经过试验验证；

2  拉结件应满足夹心外墙板的节能设计要求。

注：设计中应提出提供夹心外墙板拉结件相关的技术试验检测报告的要求。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

11.1.4预制结构构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应在构件生产前进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验，每种规格的连接接头试件数量不应少于3个。

注：钢筋套筒灌浆连接接头的性能及试验要求还应满足《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015的相关规定。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.2.2 用于钢筋浆锚搭接连接的镀锌金属波纹管应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225的有关规定。镀锌金属波纹管的钢带厚度不宜小于0.3mm，波纹高度不应小于2.5mm。
5.2.3 用于钢筋机械连接的挤压套筒，其原材料及实测力学性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163的有关规定。

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015
6.1.1 套筒灌浆连接应采用由接头型式检验确定的相匹配的灌浆套筒、灌浆料。

	3.2.5


	连接规定


	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第7.1.6、7.1.7、7.1.8条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第6.5.3条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.4.4、5.4.5条

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015第6.1.2、6.1.4条


	3.2.5
	连接规定
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016
7.1.6  纵向钢筋采用浆锚搭接连接时，对预留孔成孔工艺、孔道形状和长度、构造要求、灌浆料和被连接钢筋，应进行力学性能以及适用性的试验验证。直径大于20mm的钢筋不宜采用浆锚搭接连接，直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接。

7.1.7  预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽，并应符合下列规定：

1  预制梁、板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面，预制梁端面应设置键槽（图7.1.7）且宜设置粗糙面。键槽的尺寸和数量应按相关规定计算确定；键槽的深度t不宜小于30mm，宽度w不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍；键槽可贯通截面，当不贯通时槽口距离截面边缘不宜小于50mm；键槽间距宜等于键槽宽度；键槽端部斜面倾角不宜大于30°；

2  预制剪力墙的顶部和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面；侧面与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，也可设置键槽；键槽深度t不宜小于20mm，宽度w不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍，键槽间距宜等于键槽宽度，键槽端部斜面倾角不宜大于30°；

3  粗糙面的面积不宜小于结合面的80%，预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm，预制梁端、预制墙端粗糙面的凹凸深度不应小于6mm。
[image: image1.wmf]1

1

2

2

1

2

1

2


（a）键槽贯通截面                        （b）键槽不贯通截面

图 7.1.7  梁端键槽构造示意图

1— 键槽； 2—梁截面

	3.2.5
	连接规定
	要点
	7.1.8  预制构件纵向钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固；当直线锚固长度不足时，可采用弯折、机械
锚固方式，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010和《钢筋锚固板应用技术规

程》 JGJ 256的规定。当预制剪力墙分布筋代换为集中设置的大直径连接钢筋时，一级和二、三级预制墙板的纵向连接钢筋面积应分别不小于1.2倍和1.1倍墙体纵向分布钢筋的实配面积，代换的连接钢筋不应集中、单排布置。

注：7.1.8条应与本规程8.3.5条配合进行审查，此处规定代换的连接钢筋不应单排布置，天津市不可采用《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016中竖向分布钢筋单排连接的方式。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

6.5.3  纵向钢筋采用套筒灌浆连接时，应符合下列规定：

1  接头应满足现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010中Ⅰ级接头的性能要求，并应符合国家现行有关标准的规定；
2  预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm，预制柱中钢筋接头处套筒外侧箍筋的混凝土保护层厚度不应小于20mm；

3  套筒之间的净距不应小于25mm。

注：《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第7.1.5条第2款规定“预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧的混凝土保护层厚度不应小于15mm”，根据JGJ 1-2014及JGJ 355-2015相关规定，应为“套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm”。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.4.4装配整体式混凝土结构中，节点及接缝处的纵向钢筋连接宜根据接头受力、施工工艺等要求选用套筒灌浆连接、机械连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式。直径大于20mm 的钢筋不宜采用浆锚搭接连接，直接承受动力荷载的构件纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接。当采用套筒灌浆连接时，应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定；当采用机械连接时，应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的要求；当采用焊接连接时，应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》
JGJ 18的要求。

5.4.5 纵向钢筋采用挤压套筒连接时应符合下列规定：

1连接框架柱、框架梁、剪力墙边缘构件纵向钢筋的挤压套筒接头应满足Ⅰ级接头的要求，

	3.2.5
	连接规定
	要点
	连接剪力墙竖向分布钢筋、楼板分布钢筋的挤压套筒接头应满足Ⅰ级接头抗拉强度的要求；

2被连接的预制构件之间应预留后浇段，后浇段的高度或长度应根据挤压套筒接头安装工艺确定，应采取措施保证后浇段的混凝土浇筑密实；

3 预制柱底、预制剪力墙底宜设置支腿，支腿应能承受不小于2倍被支承预制构件的自重。

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015
6.1.2 套筒灌浆连接施工应编制专项施工方案。

6.1.4对于首次施工，宜选择有代表性的单元或部位进行试制作、试安装、试灌浆。


	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.3
	装配式结构计算规定

	3.3.1
	基本规定
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第6.2.1、6.3.1、6.3.5、6.3.6条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第6.1.11、6.5.1条

	
	
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016
6.2.1  装配整体式剪力墙结构的作用及作用组合应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009、《建筑抗震设计规范》 GB 50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3和《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666等的相关规定确定。持久设计状况及地震设计状况应根据《工程结构可靠性设计统一标准》 GB 50153相关规定进行确定。

6.3.1  在各种设计工况下，装配整体式剪力墙结构可采用与现浇混凝土结构相同的方法进行结构分析。抗震设计时，对同一层内既有现浇墙肢也有预制墙肢的装配整体式剪力墙结构，现浇墙肢水平地震作用弯矩、剪力设计值宜乘以不小于1.1的放大系数。

6.3.5  楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大；梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3～2.0，叠合梁的刚度增大系数可适当减小。

6.3.6  夹心外墙板的外叶墙板不应作为受力构件考虑，仅作为荷载作用在外墙受力构件上。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
6.1.11抗震设计时，构件及节点的承载力抗震调整系数γRE应按表6.1.11采用；当仅考虑竖向地震作用组合时，承载力抗震调整系数γRE应取1.0。预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数γRE应取为1.0。



	3.3.1
	基本规定
	要点
	表6.1.11  构件及节点承载力抗震调整系数γRE
结构构件类别

正截面承载力计算

斜截面承

载力计算

受冲切承载力计算、接缝受剪承载力计算

受弯

构件

偏心受压柱

偏心受拉构件

剪力墙

各类构

件及框

架节点

轴压比小于0.15

轴压比不小于0.15

γRE
0.75

0.75

0.8

0.85

0.85

0.85

0.85

6.5.1装配整体式结构中，接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。接缝的受剪承载力应符合下列规定：

1 持久设计状况：

γ0Vjd ≤ Vu              (6.5.1-1)

2地震设计状况：
VjdE ≤VuE /γRE           (6.5.1-2)
在梁、柱端部箍筋加密区及剪力墙底部加强部位，尚应符合下式要求：

ηjVmua≤VuE             (6.5.1-3)
式中：γ0——结构重要性系数，安全等级为一级时不应小于1.1，安全等级为二级时
不应小于1.0；

Vjd——持久设计状况下接缝剪力设计值；

VjdE ——地震设计状况下接缝剪力设计值；

Vu——持久设计状况下梁端、柱端、剪力墙底部接缝受剪承载力设计值；

VuE——地震设计状况下梁端、柱端、剪力墙底部接缝受剪承载力设计值；
Vmua ——被连接构件端部按实配钢筋面积计算的斜截面受剪承载力设计值；

ηj ——接缝受剪承载力增大系数，抗震等级为一、二级取1.2，抗震等级为

三、四级取1.1。

	3.3.2
	变形验算
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.3.3条

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第6.3.3条

	
	
	要点
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.3.3 内力和变形计算时，应计入填充墙对结构刚度的影响。当采用轻质墙板填充墙时，可采用周期折减的方法考虑其对结构刚度的影响；对于框架结构，周期折减系数可取0.7～0.9；对于剪力墙结构，周期折减系数可取0.8～1.0。

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
6.3.3按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大位移△u与层高h之比的限值宜按表6.3.3采用。

表6.3.3  楼层层间最大位移与层高之比的限值

结构类型

△u/h限值

装配整体式框架结构

1/550

装配整体式框架—现浇剪力墙结构
装配整体式框架—现浇核心筒结构
1/800

装配整体式剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构

1/1000

多层装配式剪力墙结构

1/1200

注：根据《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 5.3.4条，此处增加装配整体式框架—现浇核心筒结构的层间最大位移比要求。

	3.3.3
3.3.3
	短暂设计工况

短暂设计工况
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第6.2.2、6.2.3、6.2.4条

	
	
	要点

要点
	6.2.2 当进行预制构件翻转、运输、吊运、安装等环节的施工验算时，应将构件自重标准值乘以动力系数作为等效静力荷载标准值，并应符合下列规定：

1  构件翻转、运输、吊运时，动力系数宜取1.5；

2  构件安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取1.2。

当有可靠经验时，动力系数可根据实际受力情况和安全要求适当增减。

6.2.3 预制构件进行脱模验算时，等效静力荷载标准值取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和，且不小于构件自重标准值的1.5倍。动力系数与脱模吸附力应符合下列规定：
1  动力系数不宜小于1.2；
2  脱模吸附力应根据构件和模具的实际状况取用，且不宜小于1.5kN/m2。
注：上述条款取自天津市地方标准，结构形式为装配整体式混凝土剪力墙，但其同样适用于其他装配式混凝土

建筑类型。
6.2.4 在叠合式受弯构件施工阶段验算中，作用在叠合楼盖上的施工荷载标准值不宜小于1.5 kN/m2。



	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.4
	楼板及楼梯设计

	3.4.1
	叠合楼板
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第7.3.1、7.3.7、7.3.8、7.3.9、7.3.10、7.3.11、7.3.14、7.3.20条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.5.2、5.5.3、5.5.4条

	
	
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016
7.3.1  装配整体式剪力墙结构的楼盖宜采用双向混凝土叠合板，也可采用单向混凝土叠合板。当采用双向叠合板时，宜采用单向预制底板双向混凝土叠合板。结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖，装配整体式高层剪力墙结构的顶层应采用现浇楼盖或双向叠合楼盖。 

7.3.7  叠合板可根据预制板接缝构造、支座构造、长宽比按单向板或双向板设计。当预制板之间采用分离式接缝（图7.3.7a）时，宜按单向板设计。对长宽比不大于3的四边支承叠合板，当其预制板之间采用整体式接缝（图7.3.7b）或无接缝（图7.3.7c）时，可按双向板设计。


[image: image2.wmf]
     （a）单向叠合板             （b）带接缝的双向叠合板         （c）无接缝双向叠合板
图7.3.7 叠合板的预制板布置形式示意

1—预制板；2—梁或墙；3—板侧分离式接缝；4—板侧整体式接缝

7.3.8  混凝土叠合板应符合下列规定：

1  预制带肋底板的厚度不应小于30mm，其他预制底板厚度不宜小于60mm，后浇混凝土叠合层折合厚度不宜小于60mm，在梁或墙上的搁置长度不应小于15mm；

2  跨度大于3m的叠合板宜采用钢筋桁架混凝土叠合板或预制带肋底板混凝土叠合板；
3  叠合板的跨度不宜大于12m，跨度大于6m的叠合板，宜采用预应力混凝土叠合板。

	3.4.1
	叠合楼板
	要点
	7.3.9  叠合板支座处的纵向钢筋应符合下列规定：

1  板端支座处，预制板内的纵向受力钢筋应从板端伸出并锚入支承梁或墙的后浇混凝土中，锚固长度不应小于5d（d为纵向受力钢筋直径），且宜伸过支座中心线（图7.3.9a）；


[image: image3.wmf]
        （a）板端支座                        （b）板侧支座
图7.3.9 叠合板端及板侧支座构造示意

1—支承梁或墙；2—预制板；3—纵向受力钢筋；4—附加钢筋；5—支座中心线

2  单向叠合板的板侧支座处，当预制板内的板底分布钢筋伸入支承梁或墙的后浇混凝土中时，应符合本条第1款的要求；当板底分布钢筋不伸入支座时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋，附加钢筋截面面积不宜小于预制板内的同向分布钢筋面积且直径不宜小于6mm，间距不宜大于300mm，在板的后浇混凝土叠合层内锚固长度不应小于15d，在支座内锚固长度不应小于15d（d为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线（图7.3.9b）。

7.3.10  单向叠合板板侧的分离式接缝宜配置附加钢筋（图7.3.10），并应符合下列规定：

1  接缝处紧邻预制板顶面宜设置垂直于板缝的附加钢筋，附加钢筋伸入两侧后浇混凝土叠合层的锚固长度不应小于15d（d为附加钢筋直径）；

2  附加钢筋截面面积不宜小于预制板中该方向钢筋面积，钢筋直径不宜小于6mm、间距不宜大于400mm。

[image: image4.wmf]
图7.3.10 单向叠合板板侧分离式拼缝构造示意

1—后浇混凝土叠合层；2—预制板；3—后浇层内钢筋；4—附加钢筋

	3.4.1
	叠合楼板
	要点
	7.3.11  单向预制底板双向混凝土叠合板的底板应双向配置板底受力钢筋，并且沿宽度方向的受力钢筋应按包括叠合层在内的整体工作的双向板计算确定。沿底板长度方向的配筋应综合施工和使用两种情况确定，其内力应分别按下列两个阶段计算：

1  第一阶段即后浇的叠合层混凝土未达到强度设计值之前的阶段，荷载由预制底板承担，预制底板根据有无临时支撑按连续或简支单向板计算，荷载包括预制底板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载；

2  第二阶段即叠合层混凝土达到设计规定的强度值之后的阶段，叠合板按整体双向板计算，荷载包括叠合板自重（预制底板、叠合层及板缝）、面层、吊顶等自重以及本阶段的施工活荷载与使用阶段可变荷载的较大值。

7.3.14  钢筋桁架混凝土叠合板应满足下列要求：

1  钢筋桁架应沿主要受力方向布置；

2  钢筋桁架距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm；

3  桁架钢筋弦杆直径不宜小于8mm，腹杆钢筋直径不应小于4mm；

4  桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于15mm。

7.3.20  预应力混凝土叠合板中预应力钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.5.2 高层装配整体式混凝土结构中，楼盖应符合下列规定：

1 结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖；

2 屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖，当采用叠合楼盖时，楼板后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm，且后浇层内应采用双向通长配筋，钢筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于200mm。
5.5.3 当桁架钢筋混凝土叠合板的后浇混凝土叠合层厚度不小于100mm，且不小于预制层厚度的1.5 倍时，支承端预制板内纵向受力钢筋可采用间接搭接方式锚入支承梁或墙的后浇混凝土中（图5.5.3），并应符合下列规定：

1 附加钢筋截面面积应经计算确定，且不应少于受力方向跨中板底钢筋面积的1/3；

2 附加钢筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于250mm；

3 当附加钢筋为构造钢筋时，伸入楼板的长度不应小于与板底钢筋的受压搭接长度，伸入支座的长

	3.4.1
	叠合楼板
	要点
	度不应小于15d（d 为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线；当附加钢筋承受拉力时，伸入楼板的长度不应小于与板底钢筋的受拉搭接长度，伸入支座的长度不应小于受拉钢筋锚固长度；

4 垂直于附加钢筋的方向应布置横向分布钢筋，在搭接范围内不宜少于3 根，且钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm。

[image: image5.jpg]



图5.5.3 桁架钢筋混凝土叠合板板端构造示意

1—支撑梁或墙；2—预制板；3—板底钢筋； 4—桁架钢筋；5—附加钢筋；6—横向分布钢筋

注：《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014及《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》 DB/T 29-244-2016均规定板端纵向受力钢筋应从板端伸出并锚入支承梁或墙的后浇混凝土中，无间接搭接方式。《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016是在上述两本规程后发布实施的，当板端纵向受力钢筋采用搭接方式锚固时并应满足此条要求。

5.5.4双向叠合板板侧的整体式接缝宜设置在叠合板的次要受力方向且宜避开最大弯矩截面。接缝可采用后浇带形式，并应符合下列规定：

1 后浇带宽度不宜小于200mm；

2 后浇带两侧板底纵向受力钢筋可在后浇带中焊接、搭接、弯折锚固、机械连接；

3 当后浇带两侧板底纵向受力钢筋在后浇带中搭接连接时，应符合下列规定。
1）预制板板底外伸钢筋可为直线形（图5.5.4a）时，钢筋搭接长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；

2）预制板板底外伸钢筋端部为90°或135°弯钩时（图5.5.4b、c），钢筋搭接长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关钢筋锚固长度的规定，90°和135°弯钩钢筋弯后直段长度分别为12d和5d（d为钢筋直径）。

[image: image6.jpg](a) RIS 11 L%

g3 .
i e [3
10 =1, 10 -

5 4
N L |
[ 1 2 b |
10 =1, 10

() AR A i 135 25 4y e

P 5.5. 4 W A A B R AR T
1B s 2— i T Al 3Tl
AR BRI LA AR SR VRN W






	3.4.1
	叠合楼板
	要点
	

	3.4.2
	预制

楼梯
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第7.4.2、7.4.5

	
	
	要点
	7.4.2预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接，设计时宜采用两端均设置固定铰方案，也可采用
一端设置固定铰、一端设置滑动铰方案，并且预制楼梯在支承构件上的搭置长度不应小于100mm。

7.4.5  预制楼梯的梯段板底、板面应配置通长的纵向钢筋。分布钢筋直径不应小于8mm，间距不应大于250mm，钢筋保护层厚度应为15mm。




	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.5
	框架结构设计

	3.5.1
	一般规定
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第7.1.2条

	
	
	要点
	7.1.2装配整体式框架结构中，预制柱的纵向钢筋连接应符合下列规定：

1 当房屋高度不大于12m 或层数不超过3层时，可采用套筒灌浆、浆锚搭接、焊接等连接方式；
2 当房屋高度大于12m或层数超过3层时，宜采用套筒灌浆连接。

注：当预制柱竖向钢筋挤压套筒的连接方式时，应满足《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016的相关规定。

	3.5.2
	接缝计算
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第7.2.2条、7.2.3条

	
	
	要点
	7.2.2叠合梁端竖向接缝的受剪承载力设计值应按下列公式计算：

1持久设计状况

Vu = 0. 07fcAc1 +0.10fcAk + 1.65Asd
[image: image7.wmf]y

c

 

f

f

（7.2.2-1）
2地震设计状况
VuE = 0. 04fcAc1 +0.06fcAk + 1.65Asd
[image: image8.wmf]y

c

 

f

f

（7.2.2-2）
式中：Ac1——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；

fc——预制构件混凝土轴心抗压强度设计值；

fy——垂直穿过结合面钢筋抗拉强度设计值；

Ak——各键槽的根部截面面积（图7.2.2）之和，按后浇键槽根部截面和预制键槽根部截面分别计算，并取二者的较小值；

Asd——垂直穿过结合面所有钢筋的面积，包括叠合层内的纵向钢筋。



	3.5.2
	接缝计算
	要点
	[image: image9.jpg]e
-1

| R





图7.2.2  叠合梁端受剪承载力计算参数示意

1—后浇节点区；2—后浇混凝土叠合层；3—预制梁；

4—预制键槽根部截面；5—后浇键槽根部截面

7.2.3在地震设计状况下，预制柱底水平接缝的受剪承载力设计值应按下列公式计算：

当预制柱受压时：

VuE= 0. 8N+ 1.65Asd
[image: image10.wmf]y

c

 

f

f

（7.2.3-1）

当预制柱受拉时：

VuE= 1.65Asd
[image: image11.wmf]]

)

A

(

1

[

2

y

 

sd

y  

 

c

f

N

f

f

-

（7.2.3-2）
式中：fc——预制构件混凝土轴心抗压强度设计值；

fy——垂直穿过结合面钢筋抗拉强度设计值；

N——与剪力设计值V相应的垂直于结合面的轴向力设计值，取绝对值进行计算；

Asd——垂直穿过结合面所有钢筋的面积；

VuE——地震设计状况下接缝受剪承载力设计值。


	3.5.3
	叠合梁
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 第7.3.1、7.3.3、7.3.4条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.6.2条

	
	
	要点
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
7.3.1装配整体式框架结构中，当采用叠合梁时，框架梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于150mm（图7.3.1a），次梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于120mm；当采用凹口截面预制梁时（图7.3.1b），凹口深度不宜小于50mm，凹口边厚度不宜小于60mm。
[image: image12.png](b)

(a)




（a）矩形截面预制梁                （b）凹口截面预制梁
图7.3.1 叠合梁截面示意

1-后浇混凝土叠合层；2-预制梁；3-预制板

7.3.3  叠合梁可采用对接连接（图7.3.3），并应符合下列规定：

1 连接处应设置后浇段，后浇段的长度应满足梁下部纵向钢筋连接作业的空间需求；

2 梁下部纵向钢筋在后浇段内宜采用机械连接、套筒灌浆连接或焊接连接；
3 后浇段内的箍筋应加密，箍筋间距不应大于5d（d为纵向钢筋直径），且不应大于100mm。



	3.5.3
	叠合梁
	要点
	[image: image13.png]



  图7.3.3  叠合梁连接节点示意

1—预制梁；2—钢筋连接接头；3—后浇段
7.3.4 主梁与次梁采用后浇段连接时，应符合下列规定：

1 在端部节点处，次梁下部纵向钢筋伸入主梁后浇段内的长度不应小于12d。次梁上部纵向钢筋应在主梁后浇段内锚固。当采用弯折锚固（图7.3.4a）或锚固板时，锚固直段长度不应小于0.6lab；当钢筋应力不大于钢筋强度设计值的50%时，锚固直段长度不应小于0.35 lab；弯折锚固的弯折后直段长度不应小于12d（d 为纵向钢筋直径）。

2 在中间节点处，两侧次梁的下部纵向钢筋伸入主梁后浇段内长度不应小于12d（d 为纵向钢筋直径）；次梁上部纵向钢筋应在现浇层内贯通（图7.3.4b）。

[image: image14.jpg]=0. 61(0. 351)

i A-A

(a) BT

o

T B—B




平面                            A-A
（a）端部节点

	3.5.3
	叠合梁
	要点
	[image: image15.jpg]=0. 61(0. 351)

i A-A

(a) BT

o

T B—B




平面                                 B—B

（b）中间节点

图7.3.4 主次梁连接节点构造示意

1— 主梁后浇段；2—次梁；3—后浇混凝土叠合层；4—次梁上部纵向钢筋；5—次梁下部纵向钢筋

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.6.2 叠合梁的箍筋配置应符合下列规定：

1 抗震等级为一、二级的叠合框架梁的梁端箍筋加密区宜采用整体封闭箍筋；当叠合梁受扭时宜采用整体封闭箍筋，且整体封闭箍筋的搭接部分宜设置在预制部分（图5.6.2a）。

2 当采用组合封闭箍筋（图5.6.2b）时，开口箍筋上方两端应做成135o弯钩，对框架梁弯钩平直段长度不应小于10d（d为箍筋直径），次梁弯钩平直段长度不应小于5d。现场应采用箍筋帽封闭开口箍，箍筋帽宜两端做成135o弯钩，也可做成一端135o另一端90o弯钩，但135o 和90o弯钩应沿纵向受力钢筋方向交错设置，框架梁平直段长度不应小于10d（d为箍筋直径），次梁135o弯钩平直段长度不应小于5d，90o弯钩平直段长度不应小于10d。

注：因缺乏足够的试验支撑，天津市不应采用一端135o另一端90o弯钩的方式箍筋帽形式，若为了施工便利采用时，应在梁上筋安装完毕后将箍筋帽90o弯钩一侧弯成135o 弯钩。

3 框架梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距：一级抗震等级，不宜大于200mm 和20 倍箍筋直径的较大值，且不应大于300mm；二、三级抗震等级，不宜大于250mm 和20 倍箍筋直径的较大值，且不应大于350mm；四级抗震等级，不宜大于300mm，且不应大于400mm。


	3.5.3
	叠合梁
	要点
	[image: image16.jpg]3 r,‘v C 3
5 = J=—=
1] I
v
A BER

(a) SR BB 0 A £

| N—

3135 Fy

3135 55— 00 B H A Wl
(b) SRINALET P AT A £ 3t

B 5.6.2 AAREMHLERT
B 4 A

P fi







	3.5.4
	预制柱
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.6.3、5.6.4条

	
	
	要点
	5.6.3 预制柱的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定，并应符合下列规定：

1 矩形柱截面宽度或圆柱直径不宜小于400mm ，圆形截面柱直径不宜小于450mm，且不宜小于同方向梁宽的1.5 倍。

2 柱纵向受力钢筋在柱底连接时，柱箍筋加密区长度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与500mm 之和；当采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接等方式时，套筒或搭接段上端第一道箍筋距离套筒或搭接段顶部不应大于50mm（图5.6.3-1）。

3 柱纵向受力钢筋直径不宜小于20mm，纵向受力钢筋的间距不宜大于200mm 且不应大于400mm。柱的纵向受力钢筋可集中于四角配置且宜对称配置。柱中可设置纵向辅助钢筋且直径不宜小于12mm和箍筋直径；当正截面承载力计算不计入纵向辅助钢筋时，纵向辅助钢筋可不伸入框架节点（图5.6.3-2）。

4 预制柱可采用连续复合箍筋。

[image: image17.jpg]3}

/s &
44
"
i 1
F5.6.3-1 FEREHM#HKBERE  K5.6.32 Hbgep
1Bl 2 e GRA T T A
B 2

R s S—IER N 4
iR GRS

3—YNIbIZ S s

ECE Uk






	3.5.4
	预制柱
	要点
	5.6.4上、下层相邻预制柱纵向受力钢筋采用挤压套筒连接时（图5.6.4），柱底后浇段的箍筋应满足下列要求：

1 套筒上端第一道箍筋距离套筒顶部不应大于20mm，柱底部第一道箍筋距柱底面不应大于50mm，箍筋间距不宜大于75mm;

2 抗震等级为一、二级时，箍筋直径不应小于10mm，抗震等级为三、四级时，箍筋直径不应小于8mm。

[image: image18.jpg]]

<2

5. 6.4 FEIRE BB
AR
1Tl g3 9

3—HEEJE D
IR





图5.6.4 柱底后浇段箍筋配置示意

1-预制柱；2-支腿；3-柱底后浇段；4-挤压套筒；5-箍筋



	3.5.5
	节点构造
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第7.3.6条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.6.5、5.6.6条

	
	
	要点
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
7.3.6  采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架中，柱底接缝宜设置在楼面标高处（图7.3.6），并应符合下列规定：



	3.5.5
	节点构造
	要点
	[image: image19.png]



图7.3.6  预制柱底接缝构造示意

1—后浇节点区混凝土上表面粗糙面；2—接缝灌浆层；3—后浇区

1后浇节点区混凝土上表面应设置粗糙面；

2柱纵向受力钢筋应贯穿后浇节点区；

3柱底接缝厚度宜为20mm，并应采用灌浆料填实。
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016
5.6.5采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架节点，梁纵向受力钢筋应伸入后浇节点区内锚固或连接，并应符合下列规定：

1框架梁预制部分的腰筋不承受扭矩时，可不伸入梁柱节点核心区。
2对框架中间层中节点，节点两侧的梁下部纵向受力钢筋宜锚固在后浇节点区内（图5.6.5-1a），也可采用机械连接或焊接的方式连接（图5.6.5-1b）；梁的上部纵向受力钢筋应贯穿后浇节点核心区。

3对框架中间层端节点，当柱截面尺寸不满足梁纵向受力钢筋的直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固（图5.6.5-2），也可采用90°弯折锚固。

注：锚固板锚固及90°弯折锚固的具体要求应满足国家相关规范的要求，具体做法可参照G310-1~2图集等。

4对框架顶层中节点，梁纵向受力钢筋的构造应符合本条第2款的规定。柱纵向受力钢筋宜采用直线锚固；当梁截面尺寸不满足直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固（图5.6.5-3）。



	3.5.5

3.5.5

3.5.5


	节点构造

节点构造

节点构造
	要点
要点
要点
	[image: image20.png]a) BRI 52 1T

b) BRI 52D




（a）梁下部纵向受力钢筋锚固                （b）梁下部纵向受力钢筋连接

图5.6.5-1预制柱及叠合梁框架中间层中节点构造示意

1—后浇区；2—梁下部纵向受力钢筋连接；

3—预制梁；4—预制柱；5—梁下部纵向受力钢筋锚固
[image: image21.png]



图5.6.5-2预制柱及叠合梁框架中间层端节点构造示意

1— 后浇区；2—梁纵向受力钢筋锚固；3—预制梁；4—预制柱

[image: image22.jpg]6





（a）梁下部纵向受力钢筋锚固                 （b）梁下部纵向受力钢筋连接
图5.6.5-3  预制柱及叠合梁框架顶层中节点构造示意

1—后浇区；2—梁下部纵向受力钢筋连接；3—预制梁；

4—梁下部纵向受力钢筋锚固；5—柱纵向受力钢筋；6—锚固板
5对框架顶层端节点，柱宜伸出屋面并将柱纵向受力钢筋锚固在伸出段内（图5.6.5-4），柱纵向钢筋宜采用锚固板的锚固方式，此时锚固长度不应小于0.6labE。伸出段内箍筋直径不应小于d/4(d为柱纵向受力钢筋的最大直径)，伸出段内箍筋间距不应大于5d（d 为柱纵向受力钢筋直径）且不应大于100mm；梁纵向受力钢筋应锚固在后浇节点区内，且宜采用锚固板的锚固方式，此时锚固长
度不应小于0.6labE。

[image: image23.jpg]—s
SMUEE Y,

[#5.6.5-4 Wik RES
I—/RUERK: 2— 3R TG
TG 3R
A HEREMPEL: 5— KGR
2y





图5.6.5-4  预制柱及叠合梁框架顶层端节点构造示意

1—后浇区；2—梁下部纵向受力钢筋锚固；3—预制梁；4—柱延伸段；5—柱纵向受力钢筋
5.6.6 采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架结构节点，两侧叠合梁底部水平钢筋采用挤压套筒连接时，可在核心区外一侧梁端后浇段内连接（图5.6.6-1），也可在核心区外两侧梁端后浇段内连接

（图5.6.6-2），连接接头距柱边不小于0.5hb（hb为叠合梁截面高度）且不小于300mm，叠合梁后浇叠合层顶部的水平钢筋应贯穿后浇核心区。梁端后浇段的箍筋尚应满足下列要求：

1 箍筋间距不宜大于75mm;

2 抗震等级为一、二级时，箍筋直径不应小于10mm，抗震等级为三、四级时，箍筋直径不应小于8mm。



	3.5.5
	节点构造
	要点
	[image: image24.jpg]6~ #fl
4 s 32 37

JE——
300





（a）中间层                       （b）顶层
图5.6.6-1框架节点叠合梁底部水平钢筋在一侧
        梁端后浇段内采用挤压套筒连接示意

[image: image25.jpg](a) i) (b) Tz

[ 5.6.6-2 ﬁ")f:% ﬁ%“%ﬁﬁ%*?iﬁﬁ&%m@








	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.6
	剪力墙结构设计

	3.6.1
	一般规定
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第8.1.3条

	
	
	要点
	8.1.3 装配整体式剪力墙结构宜采用叠合楼盖，顶层宜采用现浇楼盖结构。

	3.6.2
	连接构造
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》 DB/T 29-244-2016第8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.3.8、8.3.9条

	
	
	要点
	8.2.3 当采用套筒灌浆连接时，预制剪力墙底部的竖向钢筋连接区内，水平钢筋应加密布置，加密区为自套筒底部至套筒顶部并向上延伸300mm的范围，套筒上端第一道水平分布钢筋距离套筒顶部不应大于50mm。钢筋连接范围的双层钢筋网之间应设置拉筋，水平钢筋应符合表8.2.3的设置要求（图8.2.3）；连接区域在边缘构件区域内时，横向钢筋应采用封闭箍筋的形式。

表8.2.3  水平钢筋和箍筋加密间距要求

抗震等级

水平分布钢筋和箍筋

最大间距

最小直径

一级、二级

100mm

8mm

三级、四级

150mm

8mm



	3.6.2
	连接构造
	要点
	
[image: image26.wmf]≥300�

≤50


图8.2.3 预制剪力墙底部竖向钢筋连接区段水平钢筋构造示意

1-灌浆套筒；2-水平分布钢筋加密区（阴影区域）；3-竖向钢筋；4-水平分布钢筋

8.2.4 端部无边缘构件的预制剪力墙，宜在端部配置2根直径不小于12mm 的竖向构造钢筋，且沿该钢筋竖向应配置拉筋，拉筋直径不应小于6mm、间距不应大于250mm。

8.2.5 当预制外墙采用混凝土夹心保温外墙板时，应满足下列要求：

1 外叶墙板厚度不应小于50mm，且应与内叶墙板可靠连接；

2 保温层厚度不宜大于120mm；

3 当作为承重墙板时，应采用非组合墙板形式，外叶墙板仅作为荷载作用在内叶墙板上，内叶墙板按照承重剪力墙进行设计。

8.3.1 当接缝位于纵横墙交接处的边缘构件区域时，约束边缘构件的阴影部分和构造边缘构件宜全部采用后浇混凝土，并应在后浇段内设置封闭箍筋，且应符合下列规定。

1 后浇段为约束边缘构件或构造边缘构件时，T型和L型翼墙水平段长度不宜小于300mm，一字型后浇段长度不宜小于400mm（图8.3.1-1、图8.3.1-2）。



	3.6.2
	连接构造
	要点
	[image: image27.png]T, .
20y 2y o] ol
=) = H— | 48]~
29 1 A A, 2 A A
3 T ‘ &
>hE S| ]
=bell 2300 be 2300*

#1400





（a）暗柱            （b）T型翼墙                 （c）L型翼墙
图8.3.1-1约束边缘构件区后浇段构造示意

1-后浇段约束边缘构件；2-预制剪力墙
[image: image28.png]=300

=300

by

br

br

=400

4





（a）暗柱            （b）T型翼墙                 （c）L型翼墙
图8.3.1-2构造边缘构件区的后浇段构造示意

1-后浇段构造边缘构件；2-预制剪力墙；3-后浇段墙体

8.3.2 屋面以及立面收进的楼层，应在预制剪力墙顶部设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁（图8.3.2），并应符合下列规定：

1 圈梁截面宽度不应小于剪力墙的厚度，截面高度不宜小于楼板厚度及250mm的较大值；圈梁应与现浇或者叠合楼盖、屋盖浇筑成整体。

2 圈梁内配置的纵向钢筋不小于4Ф12，且按全截面计算的配筋率不应小于0.5%和水平分布筋配筋率的较大值，纵向钢筋的竖向间距不应大于200mm；箍筋间距不应大于200mm且直径不应小于8mm。



	3.6.2
	连接构造
	要点
	
[image: image29.wmf]h

f

h

f

250

h

f

h

f

250


图8.3.2 后浇钢筋混凝土圈梁构造示意

1-现浇楼板；2-后浇圈梁；3-预制剪力墙

8.3.3 各层楼面位置，剪力墙顶部无后浇圈梁时，应设置连续的水平后浇带（图8.3.3）；水平后浇带应符合下列规定：

1 水平后浇带宽度应取剪力墙的厚度，高度不应小于楼板厚度；水平后浇带应与现浇或者叠合楼盖浇筑成整体。

2 水平后浇带内应配置不少于2根连续纵向钢筋，其直径不宜小于12mm。


[image: image30.wmf]
图8.3.3 水平后浇带构造示意

1-叠合板后浇层；2-预制板；3-水平后浇带；4-预制墙板；5-纵向钢筋

8.3.4 预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处，并应符合下列规定：

1 接缝高度宜为20mm；

2 接缝处应采用灌浆料填实；
3 接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面，粗糙面凹凸度不小于6mm。


	3.6.2
	连接构造
	要点
	8.3.5 上下层预制剪力墙的竖向钢筋，宜采用套筒灌浆连接，并应符合下列规定：

1 预制剪力墙边缘构件竖向钢筋应逐根连接。

2 预制剪力墙的竖向分布钢筋，当仅部分连接时（图8.3.5），被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm，且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋；不连接的竖向分布钢筋直径不应小于8mm。

3 竖向连接钢筋直径不应小于12mm。

注：《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016规定上下层预制剪力墙的竖向钢筋，宜采用套筒灌浆连接。因此本审查指南未将浆锚搭接连接及挤压套筒连接的规定列入，当竖向钢筋采用浆锚搭接及挤压套筒连接，应满足《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016的有关条文规定。


[image: image31.wmf]≤600y

≤600y


图8.3.5 预制剪力墙钢筋连接套筒布置示意

1-不连接的竖向钢筋；2-连接的竖向钢筋；3-连接接头
8.3.6 预制剪力墙相邻下层为现浇墙体时，下层现浇墙体内连接钢筋直径不应小于对应位置处上层预制剪力墙钢筋，且钢筋设置应满足上层预制剪力墙连接要求。预制剪力墙与下层现浇剪力墙中竖向钢筋的连接应符合8.3.5条的规定，下层现浇剪力墙顶面应设置粗糙面，粗糙面凹凸度不小于6mm。

8.3.8 预制剪力墙洞口上方的预制连梁应与后浇圈梁或水平后浇带形成叠合连梁，叠合连梁的配筋及构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的有关规定。预制叠合连梁的预制部分应与剪力墙整体预制。楼面梁不宜与剪力墙在平面外单侧连接，不可避免时，宜采用铰接。
8.3.9 预制剪力墙洞口下方有墙时，宜将洞口下墙作为单独连梁进行设计，并应采取措施将上下两根连梁脱开（图8.3.9）；当计算不需要窗下墙作为受力构件，可采取相应措施按填充墙考虑。

	3.6.2
	连接构造
	要点
	[image: image32.png]



图8.3.9  预制剪力墙洞口下墙与叠合连梁的关系示意

1- 洞口下墙；2-预制连梁；3-后浇圈梁或水平后浇带

	3.6.3
	叠合梁
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第7.3.2、7.3.3条
《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第8.3.12条

	
	
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016

7.3.2 楼盖中的梁宜采用叠合梁，叠合梁预制部分宜采用矩形（图7.3.2），梁后浇混凝土叠合层厚度不宜小于120mm。

[image: image33.wmf]
图7.3.2 叠合梁截面（预制部分为矩形截面）

1—现浇层；2—预制梁；3—叠合板的预制板


	3.6.3
	叠合梁
	要点
	7.3.3 当预制叠合梁与预制剪力墙垂直连接时，梁端宜按照铰接设计，剪力墙应预留后浇槽口，槽

口尺寸应满足梁纵筋锚固构造要求，梁纵筋锚固应满足构造要求，如图7.3.3所示。


[image: image34.wmf]
图7.3.3 叠合梁纵筋与剪力墙连接构造

1—叠合梁；2—预制墙板

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
8.3.12当预制叠合连梁端部与预制剪力墙在平面内拼接时，接缝构造应符合下列规定：

1当墙端边缘构件采用后浇混凝土时，连梁纵向钢筋应在后浇段中可靠锚固（图8.3.12a）或连接（图8.3.12b）；

2 当预制剪力墙端部上角预留局部后浇节点区时，连梁的纵向钢筋应在局部后浇节点区内可靠锚固（图8.3.12c）或连接（图 8.3.12d）。

[image: image35.jpg]v

oo

—

(a)

i1

—

T GEAN (L J 56 B PN i R T R

o




（a）预制连梁钢筋在后浇段内锚固构造示意



	3.6.3
	叠合梁
	要点
	[image: image36.jpg]it A

o) T e 3400 5 2 TR B .08 53 0 40 A5 X P i D i

S S
s
B 2
1 N
= = 8
L
=

Cd) o) 0 5 7 TR B 4 0 0 14 5 X P S B TR R ek R
P 8.3.12 7] — i Py FURIAE B 55 i1 B ) i b it
IR 3SR 4R R T R B AR B B

LIt ]





（b）预制连梁钢筋在后浇段内与预制剪力墙预留钢筋连接构造示意

[image: image37.jpg]it A

o) T e 3400 5 2 TR B .08 53 0 40 A5 X P i D i

S S
s
B 2
1 N
= = 8
L
=

Cd) o) 0 5 7 TR B 4 0 0 14 5 X P S B TR R ek R
P 8.3.12 7] — i Py FURIAE B 55 i1 B ) i b it
IR 3SR 4R R T R B AR B B

LIt ]





（c）预制连梁钢筋在预制剪力墙局部后浇节点区内锚固构造示意[image: image38.jpg]it A

o) T e 3400 5 2 TR B .08 53 0 40 A5 X P i D i

S S
s
B 2
1 N
= = 8
L
=

Cd) o) 0 5 7 TR B 4 0 0 14 5 X P S B TR R ek R
P 8.3.12 7] — i Py FURIAE B 55 i1 B ) i b it
IR 3SR 4R R T R B AR B B

LIt ]





（d）预制连梁钢筋在预制剪力墙局部后浇节点区内与墙板预留钢筋连接构造示意

图8.3.12 同一平面内预制连梁与预制剪力墙连接构造示意

1—预制剪力墙；2—预制连梁；3—边缘构件箍筋；4—连梁下部纵向受力钢筋锚固或连接

	3.6.4
	接缝计算
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》 DB/T 29-244-2016第8.3.7条

	
	
	要求
	8.3.7预制剪力墙水平接缝的受剪承载力设计值应按下列公式进行计算： 


[image: image39.wmf]uEysd

0.60.8

VfAN

=+

                     （8.3.7）
式中：  fy—垂直穿过结合面的钢筋抗拉强度设计值； 

[image: image40.wmf]N

—与剪力设计值
[image: image41.wmf]V

相应的垂直于结合面的轴力设计值；压力时取正，拉力时取负； 

[image: image42.wmf]sd

A

—垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积。 
注：此公式适用于地震设计状况下。DB/T 29-244-2016中式8.3.7有误，“0.6N”应为“0.8N”； 


	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.7
	多层剪力墙结构设计

	3.7.1
	一般规定
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》 DB/T 29-244-2016第9.1.1、9.1.2、9.1.3条
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.8.3条

	
	
	要点
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》 DB/T 29-244-2016

9.1.1本章适用于建筑高度不大于24m的装配整体式混凝土剪力墙结构设计。

注：《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016中规定”多层装配式墙板结构最大适用层数及高度，7度区为8层、24m, 8度（0.2g）区为7层、21m”,与此条规定的不大于24m有冲突，但两本规范规定的连接及构造做法是不同的。当采用《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016中特有的连接方式时，应遵循其高度的限值规定。
9.1.2 多层装配整体式剪力墙结构预制剪力墙截面厚度不应小于140mm且不宜小于层高的1/25。

9.1.3 预制剪力墙应配置双排双向分布钢筋网，抗震等级为三级的剪力墙水平及竖向分布筋的配筋率均不应小于0.25%；抗震等级为四级的剪力墙水平分布筋的配筋率不应小于0.20%，竖向分布钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016
5.8.3多层装配式墙板结构的高宽比不宜超过表5.8.3的数值。

表5.8.3 多层装配式墙板结构适用的最大高宽比

设防烈度

7 度

8 度（0.2g）
最大高宽比

3.0

2.5

注：当采用《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016中特有的连接方式时，应遵循其最大高宽比的规定。

	3.7.2


	连接构造


	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第9.2.2、9.2.4、9.2.5、9.2.6、9.2.7条

	
	
	要点
	9.2.2多层装配式剪力墙结构，在预制剪力墙转角、纵横墙交接部位应设置后浇混凝土边缘构件，并应符合下列规定：

1  后浇混凝土边缘构件截面高度不应小于400mm，截面宽度取墙厚（图9.2.2）；

	3.7.2
	连接构造
	要点
	2  后浇混凝土边缘构件内应配置竖向钢筋和箍筋，配筋应满足墙肢截面承载力的要求，并应满足表9.2.2的要求；

3  预制剪力墙的水平分布钢筋在后浇混凝土边缘构件内的锚固、连接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的有关规定。

[image: image43.wmf]
图9.2.2  剪力墙结构后浇混凝土暗柱示意图  

1—后浇边缘构件；2—预制剪力墙
表9.2.2  多层装配式剪力墙结构后浇混凝土暗柱配筋要求

抗震

等级

底层

其他层

纵向钢筋最小量

箍筋（mm）

纵向钢筋最小量

箍筋（mm）

最小直径

沿竖向最大间距

最小直径

沿竖向最大间距

三

6Ф12

6

150

4Ф12

6

200

四

4Ф12

6

200

4Ф12

6

250

9.2.4预制剪力墙水平接缝宜设置在楼面标高处，并应满足下列要求：

1 接缝处后浇混凝土表面应设置粗糙面，接缝厚度宜为20mm；

2 接缝处应设置连接节点，连接节点间距不宜大于800mm，穿过接缝的连接钢筋数量应满足接缝受剪承载力的要求，且配筋率不应低于墙板竖向钢筋配筋率，连接钢筋可在预制剪力墙中通长设置，也可在预制剪力墙中可靠锚固；

3连接节点除采用套筒灌浆连接、浆锚搭接等方式外，当有可靠依据时也可采用齿槽式连接、楔形连接等现浇连接节点方式，并应满足相关构造要求。

注：多层剪力墙竖向钢筋采用浆锚搭接连接及挤压套筒连接的方式时应满足《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016的有关条文规定。

	3.7.2
	连接构造
	要点
	9.2.5多层预制剪力墙结构楼、屋盖应符合下列规定：

1屋面、楼面宜采用叠合楼盖，叠合板与预制剪力墙的连接应符合本规程第7.3.9条的规定；

2沿各层墙顶应设置水平后浇带，并应符合本规程第8.3.3条的规定；

3 抗震等级为三级的三层以上剪力墙结构，应在屋面设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁，圈梁宽度同墙厚，高度不小于120mm，圈梁内配筋4Ф12，箍筋采用Ф6@200。

9.2.6连梁宜与剪力墙整体预制，也可在跨中拼接。预制剪力墙洞口上方的预制连梁可与后浇混凝土圈梁或水平后浇带形成叠合连梁；叠合连梁的配筋及构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的有关规定。

9.2.7 预制剪力墙与基础的连接应符合下列规定：

1 基础顶面应设置现浇混凝土圈梁，圈梁上表面应设置粗糙面；

2 预制剪力墙与圈梁顶面之间的接缝构造应符合本规程第9.2.4条的规定，连接钢筋应在基础中可靠锚固，宜伸入到基础底部；

3 剪力墙后浇暗柱和竖向接缝内的纵向钢筋应在基础中可靠锚固，且宜伸入到基础底部。

	3.7.3
	接缝计算
	依据
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016第9.2.1条

	
	
	要点
	9.2.1 考虑地震组合的预制剪力墙水平接缝的受剪承载力应符合下列规定：


[image: image44.wmf]uEysd

V0.6A0.6N

f

=+

            （9.2.1）

式中：  fy —— 垂直穿过结合面的钢筋抗拉强度设计值； 

      
[image: image45.wmf]N

—— 与剪力设计值
[image: image46.wmf]V

相应的垂直于结合面的轴力设计值；压力时取正，拉力时取负；


[image: image47.wmf]sd

A

—— 垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积。


	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	3.8
	外挂墙板设计

	3.8.1
	一般规定
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 第10.1.1、10.1.3、10.1.5、10.3.1条
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.9.1、5.9.3条

	
	
	要点
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

10.1.1 外挂墙板应采用合理的连接节点并与主体结构可靠连接。有抗震设防要求时，外挂墙板及其与主体结构的连接节点，应进行抗震设计。

10.1.3 对外挂墙板和连接节点进行承载力验算时，其结构重要性系数
[image: image48.wmf]0

g

应取不小于1.0，连接节点承载力抗震调整系数
[image: image49.wmf]RE

g

应取1.0。

10.1.5 外挂墙板与主体结构宜采用柔性连接，连接节点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐、防锈和防火措施。

10.3.1 外挂墙板的高度不宜大于一个层高，厚度不宜小于100mm。
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016
5.9.1 在正常使用状态下，外挂墙板应具有良好的工作性能。外挂墙板在多遇地震作用下应能正常使用；在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用；在预估的罕遇地震作用下不应整体脱落。
5.9.3 抗震设计时，外挂墙板与主体结构的连接节点在墙板内应具有不小于主体结构在设防烈度地震作用下弹性层间位移角3倍的变形能力。

	3.8.2
	作用及作用组合
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 第10.2.1、10.2.2、10.2.5条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.9.4、5.9.5条

	
	
	要点
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

10.2.1 外挂墙板及连接节点的承载力计算时，荷载组合的效应设计值应符合下列规定：

1 持久设计状况：

当风荷载效应起控制作用时：


[image: image50.wmf]GGKwwk

SSS

gg

=+

 （10.2.1-1）

	3.8.2
	作用及作用组合
	要点
	当永久荷载效应起控制作用时：


[image: image51.wmf]GGKwwwk

SSS

gyg

=+

（10.2.1-2）

2 地震设计状况：

在水平地震作用下：


[image: image52.wmf]EhGGKEhEhkwwwk

SSSS

ggyg

=++

     （10.2.1-3）

在竖向地震作用下：


[image: image53.wmf]EvGGKEvEvk

SSS

gg

=+

              （10.2.1-4）

式中：
[image: image54.wmf]S

——  基本组合的效应设计值；


[image: image55.wmf]Eh

S

—— 水平地震作用组合的效应设计值；


[image: image56.wmf]Ev

S

—— 竖向地震作用组合的效应设计值；


[image: image57.wmf]Gk

S

—— 永久荷载的效应标准值；


[image: image58.wmf]wk

S

—— 风荷载的效应标准值；


[image: image59.wmf]Ehk

S

—— 水平地震作用的效应标准值；


[image: image60.wmf]Evk

S

—— 竖向地震作用的效应标准值；


[image: image61.wmf]G

g

—— 永久荷载分项系数，按本规程第10.2.2 条规定取值；


[image: image62.wmf]w

g

—— 风荷载分项系数，取1.4；


[image: image63.wmf]Eh

g

—— 水平地震作用分项系数，取1.3；


[image: image64.wmf]Ev

g

—— 竖向地震作用分项系数，取1.3；


[image: image65.wmf]w

y

—— 风荷载组合系数。在持久设计状况下取0.6，地震设计状况下取0.2。

10.2.2 在持久设计状况、地震设计状况下，进行外挂墙板和连接节点的承载力设计时，永久荷载分项系数
[image: image66.wmf]G

g

应按下列规定取值：

1 进行外挂墙板平面外承载力设计时，
[image: image67.wmf]G

g

应取为0；进行外挂墙板平面内承载力设计时，
[image: image68.wmf]G

g

应取为1.2；

	3.8.2
	作用及作用组合
	要点
	2 进行连接节点承载力设计时，在持久设计状况下，当风荷载效应起控制作用时，
[image: image69.wmf]G

g

应取为1.2；当永久荷载效应起控制作用时，
[image: image70.wmf]G

g

应取为1.35；在地震设计状况下，
[image: image71.wmf]G

g

应取为1.2。当永久荷载效应对连接节点承载力有利时，
[image: image72.wmf]G

g

应取为1.0。

10.2.5 竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍。

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016
5.9.4 主体结构计算时，应按下列规定计入外墙挂板的影响：

1 应计入支承于主体结构的外墙挂板的自重；

2 当外墙挂板相对于其支承构件有偏心时，应计入外墙挂板重力荷载偏心产生的不利影响；

3 采用点支承与主体结构相连的外墙挂板，连接节点具有适应主体结构变形的能力时，可不计入

其刚度影响；

4 采用线支承与主体结构相连的外墙挂板，应根据刚度等代原则计入其刚度影响，但不得考虑外墙挂板的有利影响。
5.9.5 计算外挂墙板地震作用标准值时，可采用等效侧力法，并应按下式计算：

[image: image73.jpg]=Gl

max



         （5.9.5）

式中：qEk——分布水平地震作用标准值（kN/m2），当验算连接节点承载力时，连接节点地震作用效应标准值应乘以2.0的增大系数；

βE ——动力放大系数，不应小于5.0；

αmax——水平地震影响系数最大值，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的
有关规定；

G k——外挂墙板的重力荷载标准值（kN）；

A———外挂墙板的平面面积（m2）。

	3.8.3
	连接设计
	依据
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 第10.3.4、10.3.7条

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第5.9.7、5.9.8、5.9.9条



	3.8.3
	连接设计
	要点
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

10.3.4 外挂墙板最外层钢筋的混凝土保护层厚度除有专门要求外，应符合下列规定：

1 对石材或面砖饰面，不应小于15mm；

2 对清水混凝土，不应小于20mm；

3 对露骨料装饰面，应从最凹处混凝土表面计起，且不应小于20mm。

10.3.7 外挂墙板间接缝的构造应符合下列规定：

1 接缝构造应满足防水、防火、隔音等建筑功能要求；

2 接缝宽度应满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求，且不应小于15mm。

注：《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 5.9.6条规定“板间接缝宽度应根据计算确定且不宜小于10mm”，小于此处“不应小于15mm”的要求。审查时应从严按照JGJ 1-2014执行。
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

5.9.7 外挂墙板与主体结构采用点支承连接时,节点构造应符合下列规定：

1 连接点数量和位置应根据外挂墙板形状、尺寸确定，连接点不应少于4 个，承重连接点不应多于2个；

2 在外力作用下，外挂墙板相对主体结构在墙板平面内应能水平滑动或转动；

3 连接件的滑动孔尺寸应根据穿孔螺栓直径、变形能力需求和施工允许偏差等因素确定。

5.9.8 外挂墙板与主体结构采用线支承连接时（图5.9.8），节点构造应符合下列规定：

1 外挂墙板顶部与梁连接，且固定连接区段应避开梁端1.5 倍梁高长度范围；

2 外挂墙板与梁的结合面应做成粗糙面并设置键槽；接缝处应设置连接钢筋，连接钢筋数量应经过计算确定且钢筋直径不宜小于10mm，间距不宜大于200mm；连接钢筋在外挂墙板和楼面梁后浇混凝土中的锚固应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定；

3 外挂墙板的底端应设置不少于2 个仅对墙板有平面外约束的连接节点；

4 外挂墙板的侧边不应与主体结构连接。

5.9.9 外挂墙板不应跨越主体结构的变形缝。主体结构变形缝两侧的外挂墙板的构造缝应能够适应主体结构的变形要求，宜采用柔性连接设计或滑动型连接设计，并采取易于修复的构造措施。


	3.8.3
	连接设计
	要点
	[image: image74.jpg]



图5.9.8 外挂墙板线支承连接示意

1—预制梁；2—预制板；3—预制外挂墙板；4—后浇混凝土；

5—连接钢筋；6—剪力键槽；7—面外限位连接件




四、机电专业设计审查指南
	编号
	项目
	设计审查依据及要点/要求

	4.1
	基本要求
	要求
	1 装配式混凝土建筑机电设计除应符合国家和地方现行相关规范、标准和规程外，还应满足装配式混凝土建筑现行国标和地标要求。

2 装配式混凝土建筑机电设计应提供装配式建筑机电专项设计说明。

1）应说明机电专业选用系统的形式及其设备和管线布置与装配式构件的关系。

2）应说明哪类管线涉及在装配式构件上预埋管线，预埋构件，预留孔、洞，及相应的做法和要求。
3 装配式混凝土建筑机电设计文件的编制应满足住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）及《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。

	4.2
	一般规定
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第7.1.1~7.1.8条

	
	
	要点
	7.1.1 装配式混凝土建筑的设备与管线宜与主体结构相分离，并应方便维修更换，且不应影响主体结构安全。

7.1.2装配式混凝土建筑的设备与管线宜采用集成化技术，标准化设计，当采用集成化新技术、新产品时应有可靠依据。

7.1.3 装配式混凝土建筑的设备与管线应合理选型，准确定位。

7.1.4 装配式混凝土建筑的设备和管线设计应与建筑设计同步进行，预留预埋应满足结构专业相关要求，不得在安装完成后的预制构件上剔凿沟槽、打孔开洞等。穿越楼板管线较多且集中的区域可采用现浇楼板。

7.1.5 装配式混凝土建筑的设备和管线设计宜采用建筑信息模型（BIM）技术，当进行碰撞检查时，应明确被检测模型的精细度、碰撞检测范围及规则。

7.1.6 装配式混凝土建筑的部品与配管连接、配管与主管道连接及部品间连接应采用标准化接口，且应方便安装使用维护。

7.1.7 装配式混凝土建筑的设备与管线宜在架空层或吊顶内设置。

7.1.8 公共的管线、阀门、检修口、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等，应统一集中设置在公共区域。



	4.3
	给排水

和暖通
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第7.2.2条、7.2.4条、7.25条、7.3.4~7.3.7条

	
	
	要点
	7.2.2 装配式混凝土建筑的给水系统设计应符合下列规定：

1 给水系统配水管道与部品的接口形式及位置应便于检修更换，并应采取措施避免结构或温度变形对给水管道接口产生影响；

2 给水分水器与用水器具的管道接口应一对一连接，在架空层或吊顶内敷设时，中间不得有连接配件，分水器设置位置应便于检修，并宜有排水措施；

3 宜采用装配式的管线及其配件连接；

4 敷设在吊顶或楼地面架空层的给水管道应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施。

7.2.4 装配式混凝土建筑的太阳能热水系统应与建筑一体化设计。

7.2.5 装配式混凝土建筑应选用耐腐蚀、使用寿命长、降噪性能好、便于安装及维修的管材、管件，以及连接可靠、密封性能好的管道阀门设备。

7.3.4 供暖系统宜采用适宜于干式工法施工的低温地板辐射供暖产品。

7.3.5 当墙板或楼板上安装供暖与空调设备时，其连接处应采取加强措施。

7.3.6 采用集成式卫生间或采用同层排水架空地板时，不宜采用低温地板辐射供暖系统。

7.3.7 装配式混凝土建筑的暖通空调、防排烟设备及管线系统应协同设计，并应可靠连接。

	4.4
	电气和

智能化
	依据
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016第7.4.1~7.4.3条

	
	
	要点/要求
	7.4.1 装配式混凝土建筑的电气和智能化设备与管线的设计，应满足预制构件工厂化生产、施工安装及使用维护的要求。

7.4.2 装配式混凝土建筑的电气和智能化设备与管线设置及安装，应符合下列规定：

1 电气和智能化系统的竖向主干线应在公共区域的电气竖井内设置；

2 配电箱、智能化配线箱不宜安装在预制构件上；

3 当大型灯具、桥架、母线、配电设备等安装在预制构件上时，应采用预留预埋件固定；

4 设置在预制构件上的接线盒、连接管等应做预留，出线口和接线盒应准确定位；

5 不应在预制构件受力部位和节点连接区域设置孔洞及接线盒，隔墙两侧的电气和智能化设备不应直接连通设置。


	4.4
	电气和

智能化
	要点/要求
	7.4.3 装配式混凝土建筑的防雷设计应符合下列规定：

1当利用预制剪力墙、预制柱内的部分钢筋作为防雷引下线时，预制构件内作为防雷引下线的钢筋，应在构件接缝处作可靠的电气连接，并在构件接缝处预留施工空间及条件，连接部位应有永久性明显标记；利用钢筋做为防雷装置时，单根钢筋、圆钢和外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接，构件之间必须连成电气通路；

注：此条较原文条款增加利用钢筋做为防雷装置时的要求。

2 建筑外墙上的金属管道、栏杆、门窗等金属物需要与防雷装置连接时，应与相关预制构件内部的金属件连接成电气通路；

3 设置等电位连接的场所，各构件内的钢筋应作可靠的电气连接，并与等电位连接箱连通。


附录

本指南涉及并引用的相关标准、规范及文件
	1
	《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010  2015年版（2015.9.22）

	2
	《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010  2016年版（2016.8.1）

	3
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2015.5.1）

	4
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016（2017.6.1）

	5
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014（2014.10.1）

	6
	《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 （2011.10.1）

	7
	《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 335-2015（2015.9.1）

	8
	《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153-2014（2015.4.1）

	9
	《装配整体式混凝土剪力墙结构设计规程》DB/T 29-244-2016（2017.4.1）

	10
	住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）（2017.1.1） 

	11
	《天津市装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）

	12
	《市建委市公安局关于进一步提高我市民用建筑节能工程防火技术要求的通知》（津建科〔2015〕522号）

	13
	市建委等七部门联合印发《关于加快推进我市建筑产业现代化发展（2015-2017年）实施意见》的通知（津建科〔2015〕543号）

	14
	市建委关于印发《天津市装配整体式建筑预制装配率计算细则（试行）》的通知（津建科〔2016〕464号）

	15
	天津市人民政府办公厅印发《关于大力发展装配式建筑实施方案》的通知（津政办函〔2017〕66号）


56

_1561030544.unknown

_1561030553.unknown

_1561030561.unknown

_1561030565.unknown

_1561030569.unknown

_1561030571.unknown

_1561030573.unknown

_1561030574.unknown

_1561030575.unknown

_1561030572.unknown

_1561030570.unknown

_1561030567.unknown

_1561030568.unknown

_1561030566.unknown

_1561030563.unknown

_1561030564.unknown

_1561030562.unknown

_1561030557.unknown

_1561030559.unknown

_1561030560.unknown

_1561030558.unknown

_1561030555.unknown

_1561030556.unknown

_1561030554.unknown

_1561030549.unknown

_1561030551.unknown

_1561030552.unknown

_1561030550.unknown

_1561030546.unknown

_1561030548.unknown

_1561030545.dwg

_1561030531.dwg
王亚雯


_1561030539.dwg

_1561030542.unknown

_1561030543.unknown

_1561030540.unknown

_1561030536.dwg

_1561030537.dwg

_1561030535.dwg

_1561030527.unknown

_1561030529.unknown

_1561030530.unknown

_1561030528.unknown

_1561030525.dwg

_1561030526.dwg

_1561030524.dwg

