附件：

2024年土工试验室动态检查结果汇总表

	序号
	单    位
	成果章编号
	检查结果

	1
	天津市勘察设计院集团有限公司土工试验中心
	001—JKXS
	工作质量及管理受控

	2
	天津市地质工程勘测设计院有限公司土工水工试验分院
	002—JKXS
	工作质量及管理受控

	3
	中交第一航务工程勘察设计院有限公司土工试验室
	003—JKXS
	工作质量及管理受控

	4
	河北省水利水电勘测设计研究院检测试验中心
	004—JKXS
	工作质量及管理受控

	5
	铁三院（天津）检测科技有限公司
	005—JKXS
	工作质量及管理受控

	6
	天津市政工程设计研究总院有限公司试验检测中心
	006—JKXS
	工作质量及管理受控

	7
	天津华北工程勘察设计有限公司土工试验室
	007—JKXS
	工作质量及管理受控

	8
	中水北方勘测设计研究有限责任公司工程科技公司岩土工程试验室
	008—JKXS
	工作质量及管理受控

	9
	天津华核检测有限公司
	009—JKXS
	工作质量及管理受控

	10
	中交天津港湾工程研究院有限公司土工试验室
	010—JKXS
	工作质量及管理受控

	11
	天津海滨工程勘察设计有限公司土工试验中心
	011—JKXS
	工作质量及管理基本受控，应加强仪器设备鉴定校准工作

	12
	中交（天津）生态环保设计研究院有限公司试验检测中心
	012—JKXS
	工作质量及管理受控

	13
	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司天津分公司土工试验室
	014—JKXS
	工作质量及管理受控

	14
	天津浩远工程勘察有限公司土工试验室
	015—JKXS
	工作质量及管理受控

	15
	黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院天津分院土工试验室
	016—JKXS
	暂收回土工试验技术成果专用章

	16
	天津市水务规划勘测设计有限公司土工试验室
	017—JKXS
	工作质量及管理受控

	17
	天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司土工试验室
	018—JKXS
	工作质量及管理受控

	18
	天津铁三院实业有限公司土工试验室
	019—JKXS
	暂收回土工试验技术成果专用章

	19
	中海油田服务股份有限公司物探工程勘察岩土实验中心土工实验室
	022—JKXS
	工作质量及管理受控

	20
	天津市铁滨勘察设计有限公司土工试验室
	023—JKXS
	工作质量及管理基本受控，应加强原始记录签署工作

	21
	天津华铁工程咨询有限公司土工试验室
	025—JKXS
	工作质量及管理基本受控，应加强原始记录签署工作

	22
	天津津准工程勘测有限公司检测中心
	026—JKXS
	工作质量及管理受控

	23
	天津水运工程勘察设计院有限公司土工试验室
	027—JKXS
	工作质量及管理受控


